Plan de Gestion

de la Ressource en Eau Doux

2018-2022

Bilan

Table des matières

1 Rappel du contexte ...................................................................................................... 1 1.1 Emergence du PGRE Doux ........................................................................................... 1 1.2 Durée du plan de gestion ............................................................................................ 3 1.3 Gouvernance................................................................................................................ 3

1.3.1 Création d’une Cellule de concertation locale..................................................... 3 1.3.2 Changements d’élus............................................................................................. 3

1.3.3 Création du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Doux et intégration du Mialan  dans le périmètre du Syndicat Mixte Eyrieux Clair au 1er janvier 2021.............................. 4

1.3.4 Structures porteuses............................................................................................ 4 1.3.5 Moyens humains.................................................................................................. 4 2 Bilan global technique et financier.............................................................................. 5 2.1 Avancement des actions.............................................................................................. 5 2.2 Bilan financier.............................................................................................................. 6 2.3 Participation des partenaires ...................................................................................... 7 3 Bilan par thématique ................................................................................................... 9 3.1 Amélioration de la connaissance................................................................................. 9 3.2 Portée réglementaire .................................................................................................. 9 3.3 Economie d’eau dans le secteur agricole .................................................................. 10 3.4 Economie dans le secteur des collectivités............................................................... 11 3.5 Economie d’eau dans le secteur domestique ........................................................... 11 3.6 Restauration et préservation des zones humides..................................................... 11 3.7 Suivi et animation du PGRE ....................................................................................... 12 4 Bilan hydrologique ..................................................................................................... 13 4.1 Arrêtés sécheresse..................................................................................................... 13 4.2 Débit d’objectif d’étiage ............................................................................................ 13 4.3 Stations hydrométriques........................................................................................... 14 5 Bilan quantitatif.......................................................................................................... 16 5.1 Amélioration des connaissances ............................................................................... 16 5.1.1 Retenues d’eau................................................................................................... 16 5.1.2 Pompages directs en rivière............................................................................... 20 5.1.3 Alimentation en eau potable (AEP).................................................................... 20 5.1.4 Industrie ............................................................................................................. 21 5.1.5 Prélèvements domestiques................................................................................ 21 5.2 Economies, substitutions et nouveaux prélèvements .............................................. 21 5.2.1 Substitutions....................................................................................................... 21 Substitution des pompages directs en rivière pour l’irrigation........................................ 21 Substitution des sources locales pour l’AEP par la nappe du Rhône................................ 24

Bilan substitutions............................................................................................................. 24 5.2.2 Economies d’eau ................................................................................................ 24 Alimentation en Eau Potable ............................................................................................ 24 Irrigation............................................................................................................................ 25 Bilan des économies d’eau ............................................................................................... 25 5.2.3 Nouveaux prélèvements.................................................................................... 25 5.2.4 Bilan économies / substitutions versus nouveaux prélèvements...................... 26

5.3 Bilan quantitatif......................................................................................................... 27 5.3.1 Basse vallée du Doux.......................................................................................... 28 5.3.2 Moyenne vallée du Doux.................................................................................... 29 5.3.3 Haute vallée du Doux ......................................................................................... 30 5.3.4 Daronne.............................................................................................................. 31 5.3.5 Duzon.................................................................................................................. 32

6 Conclusion : bilan et perspectives............................................................................. 35 6.1 Conclusion générale .................................................................................................. 35 6.2 Bilan des réductions de prélèvement restant à réaliser ........................................... 35 6.3 Perspectives pour réduire les prélèvements............................................................. 37

6.3.1 Retenues............................................................................................................. 37 6.3.2 Pompages directs en rivière............................................................................... 37 6.3.3 Alimentation en eau potable ............................................................................. 38

6.4 Période d’étiage......................................................................................................... 39 6.5 Evolution de l’outil PGRE en PTGE............................................................................. 40 6.6 Orientations proposées pour le futur PTGE du Doux................................................ 41  ANNEXE.……………………..……………………………………………………………………………………………........38

Glossaire

AEP : Alimentation en Eau Potable

AE RMC : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

CA07 : Chambre d’Agriculture de l’Ardèche

CD07 : Conseil Départemental de l’Ardèche

CLE : Commission Locale de l’Eau

COPIL : COmité de PILotage

COTEC : COmité TEChnique

DDT : Direction Départementale des Territoires

Dép : Conseil Départemental de l’Ardèche

DOE : Débit d’Objectif d’Etiage

EVP : Etude Volume Prélevable

FA : Fiche Action

GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations MOA : Maître d’OuvrAge

MISEN : Mission Inter-Service de l’Eau et de la Nature

PGRE : Plan de Gestion de la Ressource en Eau

PTGE : Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau

OFB : Office Français de la Biodiversité

Rég : Région Auvergne Rhône-Alpes

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux SMBVD : Syndicat Mixte du Bassin Versant du Doux

SMEC : Syndicat Mixte Eyrieux Clair

STEP : Station d’épuration

UDI : Unité de Distribution d’eau potable

ZRE : Zone de Répartition des Eaux

1 Rappel du contexte

1.1 Emergence du PGRE Doux

Depuis 1995, le bassin versant du Doux est classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE)  par arrêté préfectoral. C’est-à-dire que le Doux présente une insuffisance autre  qu’exceptionnelle des ressources, par rapport aux besoins.

La problématique de la ressource en eau sur les territoires du Doux et du Mialan devient  depuis lors une priorité dans les Schémas Directeurs d’Aménagement et de gestion des  eaux (SDAGE). Les pressions et mesures identifiées au SDAGE sont rappelées en Annexe 1.

Entre 2009 et 2012, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse lance les études volumes  prélevables (EVP). L’EVP fixe des objectifs hydrologiques (Débit d’Objectif d’Etiage : DOE)  et des objectifs quantitatifs (volumes prélevables).

Les bassins versants de la Haute Vallée du Doux, de la Basse Vallée du Doux et du Duzon  sont en équilibre quantitatif fragile en période d’étiage (du 01/06 au 30/09) car les volumes  prélevés sont similaires aux volumes prélevables. Un gel des prélèvements est acté. En revanche, la Moyenne Vallée du Doux et la Daronne sont en déséquilibre quantitatif car  les volumes prélevés sont supérieurs aux volumes prélevables à l’étiage. Une réduction des  prélèvements est actée.

L’EVP préconise d’améliorer les rendements des réseaux d’Alimentation en Eau Potable  (AEP) à 75%, de réaliser des économies d’eau diverses, de changer les pratiques agricoles,  de restaurer/préserver les zones humides. Sur la Daronne et la Moyenne Vallée du Doux la

1

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

réduction, voire la suppression des pompages directs en rivière à l’étiage était une des  priorités de l’EVP avec l’élaboration d’un Plan de Gestion de la Ressource en Eau.

En 2012, suite aux résultats de l’EVP, l’Entente Doux-Mialan (aujourd’hui SMBVD) lance un  programme de substitution des pompages directs en rivière.

En 2017, un contrat de territoire « Doux, Mialan, Veaune, Bouterne, petits affluents du  Rhône et de l’Isère » est lancé avec un volet quantitatif dont l’une des actions consiste à mettre en place un PGRE Doux-Mialan.

Sous l’impulsion de la Direction Départementale des Territoires de l’Ardèche et de l’agence  de l’eau Rhône Méditerranée Corse, l’Entente Doux Mialan s’engage dans la mise en place  et l’animation d’un PGRE Doux-Mialan en concertation avec les acteurs du territoire.

Après une phase de concertation, le PGRE Doux-Mialan est validé pour la période 2018- 2022 en Mission Inter-Service de l’Eau et de la Nature (MISEN) en décembre 2017 et par le  comité de rivière « Doux, Mialan, Veaune, Bouterne, petits affluents du Rhône et de  l’Isère » en septembre 2018.

L’objet du PGRE était de présenter les objectifs et actions à mettre en place pour rétablir  l’équilibre quantitatif du Doux, en répondant autant au constat récent de l’étude des  volumes prélevables, qu’aux attentes du territoire résultant de vingt-cinq années de  gestion quantitative et de concertation avec les principaux acteurs concernés, avec des  réussites et des difficultés déjà bien identifiées.

Les objectifs généraux du PGRE étaient doubles :

- Environnementaux : atteindre le bon état écologique des milieux aquatiques en  réduisant les déséquilibres quantitatifs et en anticipant les effets du changement  climatique. Le débit des cours d’eau doit être suffisant pour garantir durablement un  bon fonctionnement des milieux aquatiques et pour limiter les situations critiques à 2  années sur 10 en moyenne.

- Socio-économiques : sécuriser les usages actuels avec un objectif de satisfaction des  usages en moyenne 8 années sur 10.

Les missions du PGRE visaient à améliorer les connaissances sur les prélèvements  (notamment par les retenues), réduire les prélèvements tous usages confondus, restaurer  et préserver les zones humides, vérifier que la réglementation en vigueur est respectée, et  suivre la ressource en eau.

Le plan d’action a donc été construit autour de 7 grandes thématiques : - Actions relatives à l’amélioration des connaissances,

- Actions de portée réglementaire,

- Actions relatives aux économies d’eau dans le secteur agricole,

- Actions relatives aux économies d’eau dans le secteur des collectivités, notamment au  niveau des services AEP,

- Actions relatives aux économies d’eau dans le secteur domestique, - Actions relatives à la restauration / préservation des zones humides,

2

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

- Actions relatives au suivi et à l’animation du PGRE.

Le PGRE est un engagement de tous les maitres d’ouvrages et de leurs partenaires  (collectivités, Etat, agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, conseil départemental de  l’Ardèche, Conservatoires d’Espaces Naturels, Chambres d’Agriculture, Associations etc.) à  réaliser un programme de réhabilitation et de préservation de la ressource en eau cohérent  à l’échelle des bassins versants concernés.

Ce programme est basé sur des objectifs s’inscrivant pleinement dans le cadre du SDAGE  2016 - 2021 et visant l’atteinte du « bon état » écologique des milieux aquatiques.

1.2 Durée du plan de gestion

Le PGRE a été conclu pour une durée de cinq ans. Il couvrait donc la période 2018-2022.

En accord avec les partenaires et l’agence de l’eau notamment, aucun bilan mi-parcours  n’a été réalisé, et le présent bilan du PGRE a été réalisé fin d’année 2022 et début d’année  2023.

1.3 Gouvernance

1.3.1 Création d’une Cellule de concertation locale

Afin de préciser et de rendre plus efficace les moyens de gouvernance et l’animation du  PGRE Doux-Mialan, une cellule de concertation locale Doux-Mialan a été constituée.

Cette cellule était chargée :

- D’assurer le suivi de l’exécution du PGRE et d’ajuster les orientations si  nécessaires ;

- D’organiser la sensibilisation et la communication sur la ressource en eau.

Elle était animée par l’Entente Doux-Mialan puis par le SMBVD pour le territoire du Doux à  partir du 01/01/2021.

1.3.2 Changements d’élus

L’année 2019 a été marquée par la maladie puis le décès du Vice-Président aux Rivières  (Arche agglo), qui assurait le portage politique du contrat de territoire et du PGRE.

Les élections municipales prévues en mars 2020 ont dû être reportées en raison de la crise  sanitaire – covid. Les élections municipales ont finalement eu lieu en juin 2020, suivies de  la constitution des équipes intercommunales en juillet / aout 2020. Au final, les nouvelles  équipes ont été installées et opérationnelles à l’automne 2020.

Compte tenu de ces éléments de contexte, la cellule de concertation locale du PGRE Doux Mialan n’a pas pu être réunie en 2020.

3

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

1.3.3 Création du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Doux et intégration du Mialan  dans le périmètre du Syndicat Mixte Eyrieux Clair au 1er janvier 2021

Suite à l’étude d’accompagnement à la prise de compétence GEMAPI, les 4 EPCI présents  sur le Bassin versant du Doux qui formaient jusqu’alors l’Entente Doux Mialan ont travaillé  ensemble à l’élaboration des statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Doux (SMBVD) et ont voté favorablement à sa création, entérinant périmètre et statuts.

L’arrêté préfectoral de création du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Doux a été pris le  26 juin 2020, portant une création du SMBVD au 1er janvier 2021.

Dans le même temps, le périmètre du bassin versant du Mialan a été intégré au périmètre  du Syndicat Mixte Eyrieux Clair (SMEC) pour la compétence GEMA, la PI restant  compétence de la CC Rhône Crussol.

1.3.4 Structures porteuses

Les structures porteuses étaient :

- 2018 au 31/12/2020 : Entente Doux-Mialan sur l’ensemble du périmètre du PGRE, - A partir du 01/01/2021 : Syndicat Mixte du Bassin Versant du Doux (SMBVD) sur le  bassin versant du Doux,

- A partir du 01/01/2021 : Syndicat Mixte Eyrieux Clair (SMEC) sur le bassin versant  du Mialan.

1.3.5 Moyens humains

Le PGRE était animé par un chargé d’étude accompagné par les autres membres du SMBVD  à savoir : responsable, chargées de missions et technicien rivière.

4

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

2 Bilan global technique et financier

2.1 Avancement des actions

Taux d'avancement des actions

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Amélioration des connaissances

Portée réglementaire

Economie d'eau secteur agricole

Economie d'eau secteur collectivités Economie d'eau secteur domestique Préservation/restauration des zones humides

3

1

3

2

0

2

4

2

1

10

1

1

2

4

1

1 1

2

0

0

1

4

0

1

Animation et suivi du PGRE Total

5

16

1

20

10

1 8

0

Terminée En cours Engagée Non engagée

Le taux de finalisation des actions ne dépasse que très rarement les 40% sauf pour  l’animation et suivi du PGRE dont le taux est de 70%. La thématique « Economie d’eau  secteur domestique » présente le plus faible taux d’achèvement avec 0%. Sur l’ensemble  des thématiques, la moyenne est de 30% d’actions terminées.

Au total, 37 % des actions sont en cours et 18% sont engagées. S’il est vrai que sur les 18%,  une partie des actions sont peu avancées, d’autres verront leur achèvement en 2023. A noter qu’en additionnant les actions terminées et celles en cours, on obtient un total de  67 % et 85 % avec celles engagées.

5

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

15% des actions n’ont pas été engagées, avec un taux maximum de 20 % dans les  thématiques Amélioration des connaissances, Economie dans le secteur des collectivités et  la Préservation/restauration des zones humides.

2.2 Bilan financier

Le bilan financier ne prend pas en compte le temps de travail de l’ensemble des techniciens  et élus des maîtres d’ouvrages, ni celui des partenaires techniques et financiers. Le temps  de travail du chargé de mission gestion quantitative du SMBVD est pris en compte pour  l’animation du PGRE. Ce temps de travail sur la période 2018-2022 est intégré dans la  thématique Animation et suivi du PGRE. Les temps de travail des stagiaires sur le  thématique des retenues sont pris en compte dans l’amélioration des connaissances et plus  précisément dans l’impact cumulé des retenues sur les milieux aquatiques.

Bilan financier par thématique (en euros HT)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Amélioration des connaissances

Portée réglementaire

Economie d'eau secteur agricole

Economie d'eau secteur collectivités Economie d'eau secteur domestique Préservation/restauration des zones humides Animation et suivi du PGRE

Total

10 000

800 533

5 295 275

47 797

6 472 030

114 654

3 023 312

8 147 263

205 000

106 203

318 426

11 489 352

7 574

114 654

Montants dépensés Montants non dépensés Dépassement des montants prévisionnels

6

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

OFB

Etat

Dép 07 Rég

AE RMC MOA

Avant d’interpréter ce graphique, il est important de prendre en compte certains biais : - Dans le cadre de l’amélioration des connaissances, l’étude de l’impact cumulé des  retenues sur les milieux aquatiques du bassin versant du Doux était inscrite sans  montant prévisionnel. Son budget s’élève à 124 654 euros HT.

- Le montant prévisionnel des travaux pour la réalisation de retenues de substitution  aux pompages en rivière comprenait la substitution de l’ensemble des pompages. A ce  jour seuls 3 pompages en rivière ont été substitués. (Cf. 5.2.1 Substitutions).

- Le Plan de Gestion Stratégique des Zones Humides (PGSZH) a été budgétisé sur la base  d’une prestation externalisée. Le SMBVD a finalement pris en charge en régie la  réalisation du PGSZH, qui est en cours de finalisation.

- Toutes les actions de portée réglementaire visaient essentiellement du temps de  travail de technicien de la Direction Départementale des Territoires de l’Ardèche, non  pris en compte dans le bilan financier, ou du temps de technicien du SMBVD, pris en  compte dans l’animation et le suivi du PGRE.

Le graphique ci-dessus indique, dans l’ensemble, des dépenses inférieures à celles qui  étaient affichées dans le contrat de territoire. Sur les 17 961 383 € HT de coûts  prévisionnels, 6 586 684 € HT ont réellement été dépensés soit 36 %.

2.3 Participation des partenaires

Répartition des dépenses (en euros HT)

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 Amélioration des connaissances Portée réglementaire

Economie d'eau secteur agricole Economie d'eau secteur collectivités

Economie d'eau secteur domestique Préservation/restauration des zones humides

Animation et suivi du PGRE

Les différents maitres d’ouvrage du territoire ont dépensé près de 6,6 millions d’euros HT  sur la période du PGRE.

7

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Environ 56 % de ces dépenses, liées aux différentes actions, ont été financées par les différents partenaires selon la répartition suivante :

- L’agence de l’eau 40,6 % (la totalité des financements concernant l’animation du  PGRE, et un volet financier plus important sur les économies d’eau dans le secteur des  collectivités),

- Le CD07 8,9 % (volet financier plus important sur les économies d’eau dans le secteur  des collectivités),

- L’Etat 4,1 % (uniquement sur la thématique : économie d’eau secteur collectivités),  - L’OFB 1,5% (uniquement sur la thématique : améliorer les connaissances), - La région 0,9 % (sur les thématiques : économie d’eau secteur agricole et préservation  et restauration des zones humides).

8

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

3 Bilan par thématique

Le bilan détaillé par thématique figure en Annexe 2.

3.1 Amélioration de la connaissance

30% des actions de ce volet sont terminées et on note un dépassement de 1 100% du  budget prévisionnel. Ce dépassement s’explique par l’action B8- « impact cumulé des  retenues sur les milieux aquatiques » d’un cout de 124 654 euros HT et qui n’avait pas été estimée lors de la rédaction du PGRE.

Les 3 actions terminées concernent principalement les retenues (actions B.e : Actualisation  du recensement des retenues et leurs utilisations et B.8 : Evaluer et réduire l’impact cumulé  des retenues sur le bassin versant du Doux) et l’amélioration de la connaissance des prélèvements industriels (B.d ; hors AEP).

50% des actions sont engagées ou en cours. Au total, les actions terminées, engagées ou  en cours représentent 80 % des actions prévues.

Concernant les 2 actions qui n’ont pas été engagées, l’une d’entre elles était prévue pour  la 2ème phase du contrat de rivière qui n’a pas pu se réaliser (B.7 : Dresser un bilan du  fonctionnement hydrogéologique du Doux – caractérisation des échanges nappe/rivière).  L’autre action a été repoussée par manque de temps (B.h : Etude des béalières de la haute  vallée du Doux).

Les deux principaux partenaires financiers sur ce volet sont l’OFB (80 %) et indirectement  l’agence de l’eau via le financement de l’animation du PGRE (subvention comptabilisée dans le volet suivi et animation).

|  | Non engagée | Engagée | En cours | Terminée | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amélioration des connaissances | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |

3.2 Portée réglementaire

33% des actions de ce volet sont terminées soit une action qui visait à étudier l’intérêt de  mettre en place un OUGC sur le bassin versant du Doux (B.l).

67% des actions sont en cours. Au total, les actions terminées et en cours représentent  100% des actions prévues.

Les 2 actions en cours concernent :

- les régularisations administratives des prélèvements et usage de l’eau (B.j) réalisées pour les pompages directs en rivière, en cours sur les prélèvements pour l’alimentation  en eau potable et à venir pour les retenues.

9

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

- La baisse des volumes prélevés autorisés de certains prélèvements et usages de l’eau (B.k) réalisée via les déconnections des sources AEP pour les structures qui ont accès  à la ressource nappe du Rhône et via la réduction des pompages directs en rivière dès  2023.

|  | Non engagée | Engagée | En cours | Terminée | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portée Réglementaire | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |

3.3 Economie d’eau dans le secteur agricole

43% des actions sont terminées, mais seulement 21 % du budget prévisionnel a été  consommé. L’action B.4- « programme de substitution des pompages direct en rivière – phase travaux » explique cette différence car le budget prévoyait 3,4 millions d’euros HT pour 21 exploitations et seulement 3 d’entre elles ont réalisé leur retenue de substitution.

Les trois actions terminées sont les suivantes :

- B.3 - « Programme de substitution des pompages en rivière – études de faisabilité » (les  études portées par l’Entente Doux-Mialan sont terminées mais se poursuivent avec les  agents de la DDT07, de la CA07 et du SMBVD pour les exploitations qui n’ont pas de  solution),

- B.25 - « Amélioration de la gestion collective des pompages en rivière » portée par la  DDT07 et la CA07

- B.27 - « Accompagner l’adaptation des pratiques agricoles au changement  climatique » portée par Agribio Ardèche.

Si on additionne les actions engagées, en cours et celles terminées, on obtient un taux d’avancement de 87 %.

Une seule action n’a pas été engagée, il s’agit de l’action B.26 – « Développement de  stratégies et d’alternatives pour la production fourragère contribuant à limiter la pression  d’usage à l’étiage ».

Le principal partenaire financier sur ce volet est l’agence de l’eau (63 %) puis le conseil  départemental de l’Ardèche (11 %).

|  | Non engagée | Engagée | En cours | Terminée | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Economie secteur agricole | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |

10

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

3.4 Economie dans le secteur des collectivités

Seulement 10% des actions sont terminées sur ce volet et 61 % du budget prévisionnel  n’a pas été dépensé.

Toutefois, 70% des actions sont en cours ou engagées ; les dépenses relatives à ces actions  sont donc déjà engagées et seront soldées dans un avenir proche.

Les 2 actions terminées sont B.o – « réalisation d’un réservoir sur la commune de Colombier  le Jeune par le Syndicat Cance-Doux » et l’extension du réseau de ce même syndicat pour  alimenter la commune de Nozières (B.w).

Les principaux partenaires financiers sur ce volet sont l’agence de l’eau avec un taux de  36,8 %, le conseil départemental de l’Ardèche avec un taux de 9,4 % et l’état via la DETR avec un taux de 5,1%.

|  | Non engagée | Engagée | En cours | Terminée | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Economie secteur collectivités | 4 | 4 | 10 | 2 | 20 |

3.5 Economie d’eau dans le secteur domestique

Aucune action n’est terminée, ce qui correspond au plus bas taux d’avancement. Le taux  de consommation du budget prévisionnel est de 0%.

En revanche 100% des actions sont engagées ou en cours.

La sensibilisation du grand public sur la gestion quantitative est un fil rouge depuis 5 ans et  d’autant plus depuis un an et demi. Cette action est menée en régie par le SMBVD et les  autres acteurs du territoire (technicien).

|  | Non engagée | Engagée | En cours | Terminée | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Economie secteur domestique | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |

3.6 Restauration et préservation des zones humides

40% des actions sont terminées, ce qui correspond à un taux de consommation du budget  prévisionnel de 31%. Autant d’actions ont été engagées ou sont en cours, soit un taux de  40%, additionné à celui des actions terminées, on obtient un taux de 80%.

Les éléments suivants sont à prendre en considération pour l’analyse de l’enveloppe  financière.

11

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Plusieurs actions ont été menées en régie (technicien, stagiaire...), ce qui a grandement  réduit les couts. Si on considère le cas du Plan de Gestion Stratégique des Zones Humides  (D7.1), estimé à 74 000 €, sa réalisation par deux stagiaires n’aura couté que 6 733 € (sans  compter le temps d’encadrement).

L’action qui n’est pas engagée est la D.7.3 : « conjuguer agriculture et préservation des  zones humides ».

Pour rappel, l’agence de l’eau représente le plus gros financeur dans la restauration et la préservation des zones humides (38,9 %) et vient ensuite la Région avec 17,9 %.

|  | Non engagée | Engagée | En cours | Terminée | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zones humides | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |

3.7 Suivi et animation du PGRE

71,5 % des actions sont terminées, ce qui correspond au taux d’avancement le plus élevé.  97,7 % du budget prévisionnel a été consommé.

Les 2 autres actions sont engagées ou en cours, soit un taux de 28,5 %, additionné à celui  des actions terminées, on obtient un taux de 100%.

L’unique partenaire financier sur ce volet est l’agence de l’eau (65,9 %).

|  | Non engagée | Engagée | En cours | Terminée | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Animation et suivi | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |

12

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

4 Bilan hydrologique

4.1 Arrêtés sécheresse

Les arrêtés sécheresse sont régis par l’arrêté préfectoral cadre fixant les mesures de  préservation de la ressource en eau en période d’étiage pour les cours d’eau et nappes du  département de l’Ardèche. Pour la période du PGRE, 3 arrêtés préfectoraux cadre ont défini  les règles de restrictions :

- Du 01/01/2018 au 08/07/2018 : arrêté cadre n°2013-191-0001 en date du  10/07/2013,

- Du 09/07/2018 au 16/06/2021 : arrêté préfectoral cadre n°07-2018-07-09-0001 en  date du 9/07/2018,

- Du 17/06/2021 au 31/12/2022 : arrêté préfectoral cadre n°07-2021-06-17-00007 en  date du 17/06/2021.

La révision de l’arrêté préfectoral cadre n°07-2021-06-17-00007 est en cours. Le nouvel  arrêté cadre sécheresse sera signé au courant de l’année 2023.

Le graphique ci-dessous présente les différentes périodes de restrictions (alerte, alerte  renforcée et crise) sur le bassin versant du Doux pour la période 2018-2022.

Des arrêtés sécheresse ont été pris durant les 5 années du PGRE. Le passage en alerte  renforcée c’est fait 4 années sur 5 et en crise 3 années sur 5.

4.2 Débit d’objectif d’étiage

Les données hydrologiques sont issues de la station hydrométrique du Doux à Colombier  le Vieux en gestion par le Service de Prévision des Crues du Grand Delta. Avant d’interpréter le graphique suivant, il est important de prendre en compte certains biais :

- La station hydrométrique de Colombier-le-Vieux ne peut pas mesurer les débits  inférieurs à 10 l/s (variable en fonction des années suivant la courbe de tarage  appliquée),

- Les débits mensuels minimum de 1990, 1991, 2003, 2020 et 2022 ne sont pas à zéro  comme le montre le graphique. Sur ces années, les débits sont descendus en dessous  de 10 l/s, donc non mesurables par la station. Ainsi des débits journaliers sont  manquants et le calcul du débit mensuel ne peut pas être fait.

13

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

en m3/s

Débit mensuel miminum de l'année à la station hydrométrique  de Colombier le Vieux

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Minimum DOE

Le bilan hydrologique se réalise en comparant les débits mensuels de chaque année au  débit d’objectif d’étiage (DOE). Le DOE est une valeur de débit fixé aux points nodaux au dessus de laquelle sont assurés la coexistence normale de tous les usages et le bon  fonctionnement du milieu aquatique.

Le DOE du Doux à la station de Colombier le Vieux est fixé à 100 l/s par l’EVP.

On constate qu’en 1985, 1989, 2017, 2018, 2019 le débit mensuel minimum est en dessous  du DOE. Concernant les années où certains débits mensuels sont manquants car la station  ne mesure pas les débits inférieurs à 10 l/s, on peut conclure que le débit mensuel était  inférieur au DOE.

Entre 1968 et 2022, les débits mensuels minimum sont en dessous du DOE pour 11 années.  On remarque qu’entre 2017 et 2022, le débit mensuel minimum a été en dessous du DOE  5 années sur 6. Pour la période du PGRE, 2018-2022, 4 années sur 5.

4.3 Stations hydrométriques

Le bassin du Doux dispose de 3 stations de mesure de débit sur la rivière Doux : deux  spécifiques au suivi des crues (gérées par le SPC Grand Delta) à Lamastre et Tournon-sur Rhône et une spécifique à la mesure des débits d’étiages à Colombier-le Vieux. Afin de suivre la ressource et l’impact des mesures de réduction des prélèvements sur le  bassin, deux stations ont été installées en 2020 sur les deux affluents principaux du Doux :  la Daronne et le Duzon.

14

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

En 2023, le SMBVD installe une nouvelle station hydrométrique sur le Doux à Désaignes  (Haute vallée du Doux) et 11 petites stations(identiques aux stations hydrométriques mais  sans transmission des données. Ces dernières sont enregistrées et à récupérer sur site) sur  l’ensemble du territoire à l’exutoire d’affluents du Doux, de la Daronne ou du Duzon.  L’ensemble de ces stations et petites stations sont représentées sur la carte suivante :

15

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

5 Bilan quantitatif

5.1 Amélioration des connaissances

5.1.1 Retenues d’eau

En 2018, un recensement des retenues a été réalisé sur le bassin versant du Doux portant le  nombre de retenues à 939. A titre de comparaison, 634 retenues sont connues des services de l’Etat. C’est ce dernier chiffre qui a été utilisé dans l’EVP.

Suite à l’envoi de questionnaires aux propriétaires des ouvrages entre 2019 et 2020, l’usage  de ces retenues a pu être renseigné pour 66% d’entre elles.

Nombre de retenues par usage (nombre ; %)

Usage inconnu; 319;  34%

Sans usage; 106; 11%

Usage agricole; 309; 33%

Autres usages; 205; 22%

Usage agricole Autres usages Sans usage

Usage inconnu

Les usages des retenues considérées comme autres usages sont : sites de baignade (4 retenues), loisirs  collectifs (1 retenues), hydroélectricité (4 retenues), loisirs privés, paysagers, prélèvements  domestiques, sécurité incendie.

Les volumes stockés ont été calculés sur la base d’une relation superficie de la retenue /  volume de la retenue. Sur cette base 3,76 millions de m3seraient stockés dans les retenues  du bassin versant du Doux. A titre de comparaison, l’EVP estimait le volume stocké à 2,29  millions de m3.

Une amélioration de la connaissance des volumes stockés et prélevés est nécessaire. De  même, il faudrait déterminer l’usage des retenues pour lesquelles cet usage reste inconnu à  ce jour.

16

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Usage inconnu; 956 896;  25%

Sans usage; 209 894;

6%

Volume stocké par usage (m3; %)

Usage agricole

Autres usages

Usage agricole;

2 052 926; 55%

Autres usages; 543 321;

14%

Sans usage

Usage inconnu

Dans le cadre de l’Impact Cumulé des Retenues sur les milieux Aquatiques (ICRA), une  caractérisation (mode d’alimentation en eau, mode de restitution de l’eau au milieu, mode de  gestion…) a été réalisée pour plus de la moitié des retenues.

On retrouve 5 grands types de retenues sur le bassin versant du Doux : - Les retenues collinaires strictement alimentées par du ruissellement, - Les retenues sur source alimentées par des sources ne donnant pas naissance à un  cours d’eau,

- Les retenues en dérivation alimentées par un cours d’eau mais l’ouvrage n’est pas dans  le lit mineur du cours d’eau,

- Les barrages sur source alimentés par des sources donnant naissance à un cours d’eau, - Les barrages sur cours d’eau alimentés par un cours d’eau et l’ouvrage est dans le lit  mineur du cours d’eau faisant obstacle à la continuité écologique.

Ce travail est terminé sur le bassin versant du Duzon et est bien représentatif des retenues du  bassin versant du Doux.

17

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Types de retenues sur le Duzon (308 retenues, 124 km², 2,48  retenues/km²)

Barrages sur cours  d'eau; 112; 36%

Retenues sur source;  86; 28%

Retenues sur source Retenues collinaires Retenues en dérivation Barrages sur source Barrages sur cours d'eau

Barrages sur source;  50; 16%

Retenues collinaires;

58; 19%

Retenues en

dérivation; 2; 1%

Cette caractérisation a permis d’invalider l’hypothèse de l’EVP : « les retenues sont alimentées  uniquement en période hors étiage ». A ce jour sur les 550 retenues caractérisées seulement  2 ne se reremplissent pas pendant la période d’étiage, période critique pour les milieux  aquatiques.

Le comité de pilotage ICRA a retenu l’hypothèse selon laquelle « les retenues se remplissent  1,5 fois par an : 1 fois hors étiage et ½ fois en période d’étiage ». Ainsi le volume prélevé  annuellement par les retenues est estimé à 5,65 millions de m3 dont 1,88 millions de m3 qui  sont prélevés en période d’étiage.

La présentation de ce bilan en cellule de concertation locale du 13 juin 2023 a suscité des  débats sur l’hypothèse ICRA de 1,5 remplissages par an.

Certaines retenues se reremplissent peu en période d’étiage (retenue hors cours d’eau, hors  source, hors zone humide et sans usage) mais d’autres se reremplissent plus d’une demi fois  (exemple d’une retenue agricole de capacité 800 m3 dont le prélèvement est de 7 000 m3, donc un reremplissage de 7,75 fois en période d’étiage).

Ainsi le SMBVD a travaillé sur différentes hypothèses de reremplissage proposées par la  profession agricole, les partenaires techniques et financiers, les associations  environnementales… Les connaissances/données suffisantes (usage, volume stocké,  typologie) pour calculer le reremplissage suivant les différentes hypothèses sont disponibles  seulement sur le bassin versant du Duzon. Ainsi elles ont été testées sur le bassin versant du  Duzon et les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

18

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

| Hypothèses | Prélèvement en m3 |  |  | Ratio = Moyenne nombre de remplissage par an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Annuel | Etiage | Hors étiage |  |
| ICRA : 1,5 remplissages par an dont 1/2 en étiage pour tous les usages et tous les types de retenue | 1 867 455 | 622 485 | 1 244 971 | 1.50 |
| 1,5 remplissages par an dont 1/2 en étiage pour les retenues sur cours d'eau et quel que soit l'usage / 1 remplissage par an dont 0 en étiage pour les retenues hors cours et quel que soit l'usage | 1 629 196 | 384 225 | 1 244 971 | 1.31 |
| 1,5 remplissages par an dont 1/2 en étiage pour les retenues agricoles et quel que soit le type / 1 remplissage par an dont 0 en étiage pour les retenues autres que agricole et quel que soit le type | 1 589 326 | 344 355 | 1 244 971 | 1.28 |
| 1,5 remplissages par an dont 1/2 en étiage pour les retenues agricoles et sur cours d'eau / 1 remplissage par an dont 0 en étiage pour les retenues sur cours d'eau avec un usage autre que agricole / 1 remplissage par an dont 0 en étiage pour les retenues hors cours d'eau et quel que soit l'usage | 1 492 851 | 247 881 | 1 244 971 | 1.20 |
| 2 remplissages par an dont 1 en étiage pour les retenues agricoles et sur cours d'eau / 1 remplissage par an dont 0 en étiage pour les retenues sur cours d'eau avec un usage autre que agricole / 1 remplissage par an dont 0 en étiage pour les retenues hors cours d'eau et quel que soit l'usage | 1 740 732 | 495 762 | 1 244 971 | 1.40 |
| 2 remplissages par an dont 1 en étiage pour les retenues agricoles sur cours d'eau / 1,5 remplissages par an dont 1/2 en étiage pour les retenues agricoles hors cours d'eau / 1 remplissage par an dont 0 en étiage pour les retenues autres que agricole et quel que soit le type | 1 837 207 | 592 236 | 1 244 971 | 1.48 |
| 3 remplissages par an dont 1 en étiage pour les retenues agricoles sur cours d'eau / 1,5 remplissages par an dont 1/2 en étiage pour les retenues agricoles hors cours d'eau / 1,2 remplissage par an dont 0,2 en étiage pour les retenues autres que agricole et quel que soit le type | 1 948 459 | 703 488 | 1 244 971 | 1.57 |

La moyenne du nombre de remplissage par an (ratio) varie de 1,2 à 1,57 remplissages par an.

19

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

La moyenne du volume prélevé à l’étiage de l’ensemble des hypothèses est de 484 348 m3 (ratio de 1,39). La valeur la plus basse est de 247 881 m3(ratio de 1,2) et la valeur la plus haute  de 703 488 m3(ratio de 1,57).

Etant donné que les retenues du Duzon sont représentatives des retenues du bassin du Doux  et afin de transposer ces résultats aux autres bassins versants, un prorata par rapport à la  valeur de référence (ratio de 1,5 remplissages par an) qui est connu sur chaque bassin versant  est effectué. Ainsi la moyenne du volume prélevé à l’étiage de l’ensemble des hypothèses  représente 77,8% de la valeur de référence, la valeur basse représente 39,8% et la valeur  haute 113%. Les résultats de la transposition sont présentés dans le tableau ci-dessous :

| Bassin versant | Volume en m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moyenne | Valeur basse | Valeur haute |
| Haute vallée du Doux | 35 795 | 18 356 | 51 857 |
| Moyenne vallée du Doux | 599 737 | 307 557 | 868 849 |
| Basse vallée du Doux | 44 242 | 22 688 | 64 095 |
| Duzon | 485 538 | 248 994 | 703 408 |
| Daronne | 302 272 | 155 011 | 437 907 |
| Doux | 1 467 584 | 752 607 | 2 126 115 |

Suite au constat du reremplissage des retenues en période d’étiage, plusieurs démarches sont  en cours :

- La mise aux normes des barrages via la mise en place d’un débit réservé (permettant  de laisser un certain débit à la rivière et de stocker l’eau qui est au-dessus de ce débit), - La réutilisation de retenues sans usage pour la lutte contre les incendies et pour  l’irrigation,

- L’effacement de retenues sans usage afin d’améliorer l’état des milieux aquatiques  (hydrologie, hydrogéomorphologie, biologie, qualité physico-chimique et notamment  la thermie, …).

5.1.2 Pompages directs en rivière

L’amélioration de la connaissance des pompages directs en rivière via la Gestion Volumétrique  Obligatoire a permis de recenser des pompages directs en rivière sur la moyenne et haute  vallée du Doux, ainsi que sur le Duzon.

Les prélèvements se répartissent ainsi :

- Haute vallée Doux : 1 900 m3,

- Moyenne vallée Doux : 131 750 m3.

- Duzon : 500 m3.

5.1.3 Alimentation en eau potable (AEP)

Les données AEP, volume prélevé et rendement de réseau, sont relativement bien connues  grâce à l’outil SISPEA et la redevance Agence de l’eau. Seule la commune de Lafarre dispose  de données incomplètes. Ceci s’explique par le fait que le réseau est court, avec seulement 6  abonnés, et que le volume prélevé annuellement est inférieur à 1 000 m3.

20

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

5.1.4 Industrie

Il n’y a plus de prélèvement direct par les industries. Ces dernières utilisent l’eau potable. 5.1.5 Prélèvements domestiques

Quelques pompes domestiques ont été recensées sur certains cours d’eau. Les volumes  prélevés sont inconnus à ce jour.

Via le travail sur les retenues, nous savons qu’au moins 1/3 des retenues sont considérées  comme domestique. Si l’on applique le ratio (retenues sans usage et autres usages) / (retenue  dont l’usage est connu) aux retenues dont l’usage est inconnu, plus de 450 retenues auraient  un usage domestique (sans usage et autres usages).

Le captage de source est inconnu à ce jour hormis via les retenues.

L’EVP 2012 avait estimé les volumes prélevés à des fins domestiques à 301 700 m3 par an sur  l’ensemble du bassin versant avec une marge d’erreur de plus ou moins 50%. 36% de ces  prélèvements sont effectués pendant la période d’étiage.

| Bassin versant EVP | Volume annuel estimé pour les prélèvements domestiques (en m3) | Volume estimé pour les prélèvements domestiques à l’étiage (en m3) |
| --- | --- | --- |
| Basse vallée du Doux | 18 300 | 6 588 |
| Moyenne vallée du Doux | 69 200 | 24 912 |
| Haute vallée du Doux | 62 400 | 22 464 |
| Daronne | 14 500 | 5 220 |
| Duzon | 137 600 | 49 536 |
| Total Doux | 301 700 | 108 720 |

5.2 Economies, substitutions et nouveaux prélèvements

5.2.1 Substitutions

Substitution des pompages directs en rivière pour l’irrigation

On dénombre à ce jour 26 exploitations ayant un pompage direct en rivière et réalisant ainsi des  prélèvements en période d’étiage.

Une étude de substitution des pompages en rivière a été réalisée entre 2013 et 2020. Cette étude a été portée par l’Entente Doux et financée par l’agence de l’eau et le département. Le principe  consistait à apporter un accompagnement aux 21 agriculteurs inscrits dans la démarche de  substitution, en étudiant la faisabilité d’un stockage d’eau hivernal (pour chacun d’eux) à la place  de leurs pompages. Des études de fasabilité environnementales, géotechniques et financières ont  été ainsi menées, afin d’étudier différents projets pour chacun des 21 agriculteurs.

21

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Des recherches de solutions en dehors de l’étude sont toujours en cours par le SMBVD, la Chambre  d’agriculture de l’Ardèche (CA07) et les exploitants.

L’une des retenues de substitution créée hors cours d’eau sur le bassin versant du Doux

Le tableau page suivante présente le bilan de la substitution des pompages directs en rivière.  Entre 2013 et aujourd’hui, 19 700 m3 ont été substitués et 32 000 m3 économisés (arrêt du  pompage). Des solutions, plus ou moins avancées allant de l’attente de réalisation à l’attente  de validation opértionnelle de la solution proposée, pourraient permettre de substituer  108 960 m3. Des solutions restent à trouver pour 25 190 m3. La majorité de ces prélèvements  étant dans la moyenne vallée du Doux.

| COTEC irrigation | Comité technique étudiant les projets irrigation dans le cadre du protocole "retenue" à l'échelle du département |
| --- | --- |
| GVO | Gestion volumétrique obligatoire qui permet la gestion et le suivi des pompages en rivière |
| Etude de substitution | Etude pour la recherche et la conception de retenues de substitution, portée par l’Entente Doux et financée par l'agence de l'eau et le département |

22

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Bilan de la substitution des pompages directs en rivière :

| Niveau de réalisation des retenues de substitution | Nombre de pompages | Volume substitué | Volume à substituer | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réalisées dans le cadre de l'étude de substitution | 3 | 19 700 | 1 000 | Une exploitation a un volume à substituer de 1 000 m3 car une parcelle irriguée se situe sur une autre commune que la retenue créée. Projet réalisé dans le cadre de l'étude de substitution |
| En attente de construction | 2 |  | 10 010 | Dossier loi sur l'eau et demande de subvention acceptées. Projet étudié dans le cadre de l'étude de substitution |
| Etude de faisabilité et conception réalisé | 1 |  | 1 000 | Projet de retenue étudié dans l'étude de substitution. En attente du dossier loi sur l'eau |
| Etude de faisabilité réalisé | 1 |  | 3 500 | Projet de retenue étudié dans l'étude de substitution. En attente de l’étude de conception et du dossier loi sur l'eau |
| Solution acceptée par le COTEC irrigation | 1 |  | 2 600 | Projet de retenue remplie par un pompage hivernal. En attente du dossier loi sur l'eau |
| Solution en cours en zone inondable | 4 |  | 46 570 | Projet étudié dans l'étude de substitution en zone inondable. Abandonné puis relancé en 2023 par la Chambre d'Agriculture (CA07) |
| Solution en cours par la nappe du Rhône | 4 |  | 33 550 | Projet étudié pour utiliser l'eau de la nappe du Rhône. Etudié par les exploitants et le Syndicat Cance Doux. Accompagné par la CA07 |
| Solution en cours par la réutilisation de retenue | 1 |  | 11 730 | Réutilisation d'une retenue sans usage à proximité des parcelles irriguées. Etudié par le SMBVD. Accompagné par la DDT07 et la CA07 |
| Abrogation sans substitution | 2 | 32 000 |  | Abrogation de pompages sans substitution réalisée par la DDT07 |
| Retrait du programme | 2 |  | 6 960 | Retrait du programme en cours de l'étude de substitution |
| Non engagé dans la démarche | 3 |  | 13 410 | Non engagé dans l'étude de substitution. Pas de recherche de substitution |
| Prélèvement domestique de la GVO | 6 |  | 3 820 | Prélèvement domestique qui est inclus dans la GVO. Pas de recherche de solution |
| Total | 30 | 51 700 | 134 150 | 185 850 |

23

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Substitution des sources locales pour l’AEP par la nappe du Rhône

Cette action n’était pas inscrite au PGRE à proprement parlé, mais rentre dans le volet « action  de portée réglementaire : revoir les prélèvements à la baisse » portée par la DDT07.

Les structures en charges de l’AEP, utilisant des sources locales et ayant accès à la nappe du  Rhône via les différents syndicats du territoire, utilisent uniquement la nappe du Rhône  pendant la période d’étiage, soit du 01/06 au 31/09 ou 30/10 suivant les arrêtés.

Cette réglementation a été mise en œuvre sur :

- La commune de Lamastre depuis 2020. Le volume substitué est estimé entre 16 000 et  22 000 m3sur la période d’étiage.

- Les communes de Nozières et Le Crestet en 2022 ou 2023. Le volume substitué est  estimé entre 7 000 et 10 900 m3sur la période d’étiage.

Au total, entre 23 000 et 32 900 m3sont substitués en période d’étiage pour l’AEP sur la  moyenne vallée du Doux.

Bilan substitutions

Avec les substitutions de ressources (AEP : ressource locale par la nappe du Rhône) et  substitutions temporelles (Irrigation : pompage direct en rivière par des retenues), entre  42 700 et 52 600 m3sont substitués sur la moyenne vallée du Doux, dont 23 000 à 32 900 m3 substitués par une autre ressource et 19 700 m3substitués temporellement (prélèvement  hors étiage en lieu et place d’un prélèvement à l’étiage).

5.2.2 Economies d’eau

Alimentation en Eau Potable

10 unités de distribution d’eau potable (UDI) ont vu leur rendement de réseaux s’améliorer entre la rédaction du PGRE (donnée 2013, 2015, 2016 ou 2017) et le bilan du PGRE (donnée  2021). 1 UDI a un rendement constant entre ces deux périodes, et 9 UDI ont leur rendement  de réseaux qui a baissé entre la rédaction du PGRE (donnée 2013, 2015, 2016 ou 2017) et le  bilan du PGRE (donnée 2021). (Cf. annexe 3, tableau 3)

Lors de la rédaction du PGRE 12 UDI avaient des rendements de réseaux supérieurs à 75% qui  est l’objectif. En 2021, 11 UDI ont un rendement supérieur à 75%. (Cf. annexe 3, tableau 3)

Les économies d’eau potable en période d’étiage sont de :

- 4 260 m3sur la haute vallée du Doux,

- 6 965 m3sur la moyenne vallée du Doux,

- 101 m3sur la basse vallée du Doux,

- 183 m3sur le Duzon

- et une perte de 600 m3sur la Daronne.

Au total 10 908 m3 ont été économisés sur le bassin versant du Doux sur le volet AEP entre la  rédaction et le bilan du PGRE (Cf. annexe 3, tableau 3). Ces chiffres prennent en compte

24

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

l’amélioration ou la dégradation des rendements de réseaux mais aussi les augmentations ou  diminutions des volumes prélevés.

Lors de la rédaction du PGRE, les pertes totales sur les réseaux d’eau potable étaient de 23,59  % (prélèvement de 952 562 m3 pour des pertes de 224 673 m3). En 2021 pour la rédaction du  bilan du PGRE, les pertes sur les réseaux étaient de 20,09 % (prélèvement de 969 290 m3 pour  des pertes de 194 706 m3).

Si tous les rendements de réseaux atteignent 75% minimum (ce qui est l’objectif) et que le  volume consommé est constant, on peut espérer des économies à l’étiage de 1 727 m3sur la  haute vallée du Doux, 6 016 m3sur la moyenne vallée du Doux, 658 m3 pour la Daronne et 263  m3 pour le Duzon soit un total de 8 664 m3. (Cf. annexe 3, tableau 4)

Irrigation

De nombreux agriculteurs ont mené des actions individuelles afin de réduire leur  consommation en eau, en changeant de pratiques, de cultures ou en acquérant du matériel  hydro économe. Il est difficile, voire impossible, de connaître le volume économisé par ces  actions.

32 000 m3 ont été économisés par l’abrogation de pompages directs en rivière (Cf. 5.2.1  Substitutions). La baisse des volumes attribués sur la moyenne vallée du Doux en 2023 à  110 000 m3 au lieu de 131 750 en 2022 permettra une baisse de 21 750 m3. (Cf. 6.2.2 Pompage  direct en rivière).

Bilan des économies d’eau

Entre 2018 et 2022, ce sont 42 908 m3 économisés en période d’étiage (AEP et pompage en  rivière) et 19 059 m3 en période hors étiage (AEP).

5.2.3 Nouveaux prélèvements

Les nouveaux prélèvements ne concernent que des retenues pour l’irrigation.

Pour les calculs, l’hypothèse ICRA de 1,5 remplissages par an a été conservé afin de ne pas  noyer le document de calcul. L’incertitude sur les résultats présentés est comprise entre - 60  % et + 13% (cf. 5.1.1 retenue d’eau).

Celles créées avant le protocole « retenue » à l’échelle du département1, soit avant fin 2019,  stockent de l’eau en période de hautes eaux mais se reremplissent en période d’étiage. Celles  créées après le protocole ne stockent de l’eau qu’en période de hautes eaux (sauf en cas  d’évènements pluvieux exceptionnels pendant la période d’étiage). Depuis le protocole, les

1Le Protocole « retenues » définit les conditions dans lesquelles peuvent être conduits des projets de retenues  et de mobilisation de ressources de substitution par transfert, en conciliant les enjeux environnementaux et  économiques. Le protocole vise à inscrire la création de nouvelles retenues de stockage d’eau à usage agricole  ou de nouveaux transferts ou la modification de retenues existantes, dans une logique de développement  durable, en conciliant les enjeux agricoles et les enjeux environnementaux des milieux aquatiques présents  (entre autres morphologie, thermie, biologie, physico-chimie…).

25

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

nouvelles retenues collinaires devront être déconnectées en période d’étiage permettant  d’éviter le reremplissage estival. Les nouveaux barrages et les nouvelles retenues en  dérivation seront équipés de débit réservé permettant la vie aquatique dans le cours d’eau,  de laisser de l’eau aux usagers se situant à l’aval et de ne stocker l’eau qu’en période de hautes  eaux.

Sur les années 2018 et 2019, soit avant le protocole, 3 créations et 2 agrandissements de  retenues ont été réalisés. Le volume prélevé hors étiage supplémentaire est de 23 850 m3 et  de 9 325 m3 à l’étiage.

19 projets sont réalisés, ou en cours de réalisation, ou approuvés par le comité technique du  protocole « retenue » (COTEC irrigation)2 ou par la Direction Départementale des Territoires  de l’Ardèche pour un volume prélevé hors étiage compris entre 96 240 et 104 740 m3 et de  2 620 m3 en période d’étiage. Le reremplissage estival ne concerne que les retenues  autorisées par la DDT hors COTEC irrigation, car en dessous des seuils de la loi sur l’eau et  construites hors cours d’eau, hors source et hors zone humide. Depuis 2023, pour ces retenues  non soumises à la loi sur l’eau la DDT 07 demande la mise en place d’une déconnexion en  période d’étiage.

Les nouveaux prélèvements sont compris entre 132 035 et 140 535 m3 et sont répartis comme suit :

- Entre 120 090 et 128 590 m3 hors étiage,

- 11 945 m3 en période d’étiage.

Tableau de répartition des nouveaux prélèvements (volume en m3) par bassin versant et par période

| Bassin versant | Hors étiage | Etiage | Annuel |
| --- | --- | --- | --- |
| Daronne | 9 500 | 0 | 9 500 |
| Duzon | Entre 43 650 et 51 150 | 2 275 | Entre 45 925 et 53 425 |
| Moyenne vallée du Doux | Entre 66 940 et 67 940 | 9 670 | Entre 76 610 et 77 610 |

5.2.4 Bilan économies / substitutions versus nouveaux prélèvements

Les estimations basses du bilan comprennent le gain en eau minimum et la perte en eau  maximum. Les estimations hautes du bilan comprennent le gain en eau maximum et la perte  en eau minimum.

Pour les substitutions, celles de l’AEP par la nappe du Rhône permet de réaliser des économies  en période d’étiage et annuellement. La substitution des pompages en rivière par la création  de retenue permet de réaliser une économie d’eau en période d’étiage (plus de pompage) mais une augmentation en période hors étiage (remplissage retenue de substitution) et donc  un bilan neutre sur l’année.

2 Comité technique du protocole « retenue » à l’échelle du département étudiant les projets d’irrigation

26

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

|  | Période d’étiage en m3 (estimation basse) | Période d’étiage en m3 (estimation haute) | Période hors étiage en m3 (estimation basse) | Période hors étiage en m3 (estimation haute) | Annuel en m3 (estimation basse) | Annuel en m3 (estimation haute) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substitutions | -42 700 | -52 600 | 19 700 | 19 700 | -23 000 | -32 900 |
| Economies | -42 908 | -42 908 | -19 059 | -19 059 | -61 967 | -61 967 |
| Nouveaux prélèvements | 11 945 | 11 945 | 128 590 | 120 090 | 140 535 | 132 035 |
| Balance | -73 663 | -83 563 | 129 231 | 120 731 | 55 568 | 37 168 |

En période d’étiage les gains sont compris entre 73 663 et 83 563 m3. Hors étiage les pertes  supplémentaires sont comprises entre 120 731 et 129 231 m3. Sur l’année, on constate une  perte en eau comprise entre 37 168 et 55 568 m3.

5.3 Bilan quantitatif

Les données des volumes prélevés présentées dans les graphiques suivants sont issues : - Alimentation en eau potable (AEP) : redevance agence de l’eau et SISPEA ; moyenne  de 2012 à 2021 ; incertitude + ou - 5% ;

- Pompages directs en rivière pour l’irrigation hors étiage : gestion volumétrique  obligatoire et arrêtés ; moyenne 2020-2022 ; incertitude + ou - 5% ;

- Pompages directs en rivière pour l’irrigation à l’étiage : arrêtés de 2021 ; incertitude +  ou - 5% ;

- Retenues : relation superficie/volume ICRA et hypothèses de prélèvement ; moyenne  hypothèses avec un ratio de 1,39 remplissages par an ; valeur basse ratio de 1,2  remplissages par an et valeur haute ratio de 1,57 remplissages par an (cf. 5.1.1  retenues d’eau) ;

- Prélèvements domestiques : Estimation théorique issue de l’EVP 2012 ; incertitude +  ou - 50% ;

Les données des volumes prélevables présentées dans les graphiques suivants sont issues  de l’étude volume prélevable (EVP) de 2012. Cette étude a fourni des volumes prélevables  par sous bassins versants pour l’alimentation en eau potable et les pompages directs en  rivière à l’étiage. Des volumes prélevables tous usages confondus ont été définis pour la  période hors étiage.

Il avait été considéré dans cette étude que les retenues ne prélevaient qu’en période de  hautes eaux, soit hors étiage. De fait, sur cette base, le volume prélevable en période  d’étiage pour les retenues est de 0 m3.

Il n’y a pas de volume prélevable pour les prélèvements domestiques qui prennent en  compte de l’alimentation en eau potable hors réseau communal ou intercommunal.

27

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

5.3.1 Basse vallée du Doux

Basse vallée du Doux : Volume prélevé et prélevable à l'étiage 180 000

Volume en m3

160 000 140 000 120 000 100 000

80 000 60 000 40 000 20 000 0

128 376

156 000

44 242

06 588

Basse vallée du Doux

V prélevé AEP

V prélevable AEP V prélevé pompage V prélevable pompage V prélevé retenue V prélevable retenue V prélevé domestique

En 2012, l’EVP avait identifié la basse vallée du Doux en équilibre quantitatif avec un gel  des prélèvements à l’étiage tout comme le PGRE Doux-Mialan en 2018. On constate que  l’équilibre à l’étiage est très fragile. Une réduction des prélèvements via les retenues pour  tendre vers 0 m3 prélevé est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux, l’équilibre  quantitatif et sécuriser l’eau potable.

Basse vallée du Doux : Volume prélevé et prélevable hors

étiage

7 000 000

6 000 000

5 000 000

Volume en m3

4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

Basse vallée du Doux

V prélevé domestique V prélevé retenue V prélevé AEP

V prélevé pompage V prélevable

28

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

En 2012, l’EVP indiquait une certaine disponibilité de la ressource pour les prélèvements  hors étiage. On constate que cette disponibilité est toujours présente.

5.3.2 Moyenne vallée du Doux

Moyenne vallée du Doux : Volume prélevé et prélevable à

l'étiage

1 000 000

900 000

800 000

Volume en m3

700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

126 332 99 000131 75066 000

599 737

024 912

V prélevé AEP

V prélevable AEP V prélevé pompage V prélevable pompage V prélevé retenue V prélevable retenue V prélevé domestique

Moyenne vallée du Doux

En 2012, l’EVP avait identifié un déséquilibre quantitatif sur la moyenne vallée du Doux ; il  était donc préconisé de réduire les prélèvements à l’étiage pour l’AEP et les pompages  directs en rivière pour l’irrigation.

Le PGRE 2018-2022 avait pour ambition de faire tendre vers 0 m3les pompages et  d’atteindre l’objectif des 99 000 m3 prélevables pour l’AEP.

On constate que le déséquilibre est toujours présent. Une réduction des prélèvements via  les retenues pour tendre vers 0 m3 prélevé en étiage est plus que nécessaire pour atteindre  le bon état des eaux et l’équilibre quantitatif. Concernant les pompages directs en rivière,  des projets et des recherches de substitution sont toujours en cours (Cf. 5.2.1  Substitutions). Pour l’AEP, la déconnexion des sources locales en période d’étiage, quand  le gestionnaire a accès à la ressource nappe du Rhône, a dû permettre d’atteindre  l’équilibre volume prélevé / volume prélevable en 2022 (Cf. 6.2.3 Alimentation en eau  potable).

29

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Moyenne vallée du Doux : Volume prélevé et prélevable hors  étiage

4 000 000

3 500 000

3 000 000

Volume en m3

2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000

500 000 0

Moyenne vallée du Doux

V prélevé domestique V prélevé retenue V prélevé AEP

V prélevé pompage V prélevable

En 2012, l’EVP affichait une disponibilité de la ressource pour les prélèvements hors étiage.  On constate que cette disponibilité est toujours présente. La moyenne vallée étant un  grand territoire incluant 6 masses d’eau, il est important de prendre en compte la  localisation des prélèvements. Une concentration de ces derniers sur une seule masse  d’eau de la moyenne vallée pourrait avoir un impact très conséquent.

5.3.3 Haute vallée du Doux

Haute vallée du Doux : Volume prélevé et prélevable à l'étiage 120 000

Volume en m3

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0

92 204

98 800

1900 800

35 795

0

22 464

V prélevé AEP

V prélevable AEP V prélevé pompage V prélevable pompage V prélevé retenue V prélevable retenue V prélevé domestique

Haute vallée du Doux

En 2012, l’EVP avait identifié un équilibre quantitatif sur la haute vallée du Doux et  préconisait un gel des prélèvements à l’étiage tout comme le PGRE Doux-Mialan en 2018.

30

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

On constate que l’équilibre à l’étiage est très fragile. Une réduction des prélèvements via  les retenues pour tendre vers 0 m3 prélevé est nécessaire pour atteindre le bon état des  eaux, l’équilibre quantitatif et sécuriser l’eau potable. Les prélèvements par pompage ont  plus que doublé depuis l’élaboration du PGRE et sont supérieurs au volume prélevable.

Haute vallée du Doux : Volume prélevé et prélevable hors

étiage

5 000 000

4 500 000

4 000 000

3 500 000

Volume en m3

3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000

500 000 0

Haute vallée du Doux

V prélevé domestique V prélevé retenue V prélevé AEP

V prélevé pompage V prélevable

En 2012, l’EVP indiquait une disponibilité de la ressource pour les prélèvements hors étiage.  On constate que cette ressource est toujours disponible. La haute vallée étant un grand  territoire avec 6 masses d’eau, il est important de prendre en compte la localisation des  prélèvements. Une concentration de ces derniers sur une seule masse d’eau de la haute vallée pourrait avoir un impact très conséquent.

5.3.4 Daronne

Daronne : Volume prélevé et prélevable à l'étiage

500 000

450 000

400 000

Volume en m3

350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000

50 000 0

4 212 2 500 10000 Daronne

302 272

0 5 220

V prélevé AEP

V prélevable AEP V prélevé pompage V prélevable pompage V prélevé retenue V prélevable retenue V prélevé domestique

31

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

En 2012, l’EVP avait identifié un déséquilibre quantitatif sur le sous bassin de la Daronne et  préconisait une réduction des prélèvements à l’étiage pour l’AEP et les pompages directs  en rivière pour l’irrigation. Le PGRE 2018-2022 avait pour ambition d’atteindre l’objectif  des 2 500 m3 pour l’AEP. On constate que le déséquilibre est toujours présent. Une  réduction des prélèvements via les retenues pour tendre vers 0 m3 prélevé est plus que  nécessaire pour atteindre le bon état des eaux et l’équilibre quantitatif. Concernant l’AEP,  ARCHE Agglo ayant repris la compétence en 2020 et seul préleveur AEP du bassin est en  train de réaliser un Schéma Directeur AEP. Les résultats permettront de cibler les actions à  réaliser afin d’atteindre l’équilibre quantitatif.

Daronne : Volume prélevé et prélevable hors étiage

1 800 000

1 600 000

1 400 000

Volume en m3

1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0

Daronne

V prélevé domestique V prélevé retenue V prélevé AEP

V prélevé pompage V prélevable

En 2012, l’EVP indiquait une disponibilité de la ressource pour les prélèvements hors étiage.  On constate que cette ressource est toujours disponible. Le sous bassin de la Daronne étant  un grand territoire avec 3 masses d’eau, il est important de prendre en compte la  localisation des prélèvements. Une concentration de ces derniers sur une seule masse  d’eau de la Daronne pourrait avoir un impact très conséquent.

5.3.5 Duzon

32

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

800 000 700 000 600 000

Duzon : Volume prélevé et prélevable à l'étiage V prélevé AEP

Volume en m3

500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

3 645 8 000 500 13000 Duzon

485 538

0

49 536

V prélevable AEP V prélevé pompage V prélevable pompage V prélevé retenue V prélevable retenue V prélevé domestique

En 2012, l’EVP avait identifié un équilibre quantitatif sur le sous bassin du Duzon et  préconisait un gel des prélèvements à l’étiage tout comme le PGRE Doux-Mialan en 2018.  On constate que l’équilibre à l’étiage est très fragile. Une réduction des prélèvements via  les retenues pour tendre vers 0 m3 prélevé est plus que nécessaire pour atteindre le bon  état des eaux, l’équilibre quantitatif et sécuriser l’eau potable.

Duzon : Volume prélevé et prélevable hors étiage

1 600 000

1 400 000

1 200 000

Volume en m3

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

Duzon

V prélevé domestique V prélevé retenue V prélevé AEP

V prélevé pompage V prélevable

En 2012, l’EVP indiquait une disponibilité de la ressource pour les prélèvements hors étiage.  Avec l’amélioration des connaissances et notamment le recensement des retenues, on  constate que les volumes prélevés (retenue et AEP) sont supérieurs au volume prélevable et que le Duzon est en déséquilibre quantitatif en période de hautes eaux soit hors étiage.

33

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Il est important de prendre en compte cette nouvelle information dans les orientations du futur PTGE.

34

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

6 Conclusion : bilan et perspectives

6.1 Conclusion générale

Les objectifs hydrologiques et quantitatifs n’ont pas été atteints. Cependant des économies  d’eau ont été réalisées. Les efforts doivent être poursuivis.

Concernant les actions prioritaires :

- L’amélioration des connaissances constitue le point fort du PGRE Doux 2018-2022. (Cf.  5.1 Amélioration des connaissances). Les prélèvements domestiques restent très peu  connus. L’amélioration des connaissances des retenues a permis de mettre en  évidence les efforts restant à faire pour atteindre l’équilibre quantitatif.

- La substitution des pompages directs en rivière (Cf. 5.2.1 Substitutions) est toujours  d’actualité pour 26 exploitations sur les 30 connues.

- Les rendements de réseaux AEP ont dans l’ensemble été améliorés mais 9 UDI sur 20  n’ont toujours pas atteint l’objectif des 75% (Cf. 5.2.2 Economies d’eau). - La substitution des captages AEP dans les eaux superficielles en période d’étiage par  l’intermédiaire de la nappe du Rhône ou de masses d’eau non déficitaires a été réalisée pour 3 communes. L’interconnexion entre le réseau du syndicat d’eau potable Cance Doux avec les communes de Nozières et Le Crestet a permis de sécuriser  l’approvisionnement en eau de ces communes notamment en période d’étiage.

6.2 Bilan des réductions de prélèvement restant à réaliser

Réduction des prélèvements à l'étiage par usage et par  sous bassin versant

1 000 000

900 000

800 000

700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000

44 242

599 737

65 750

35 795

302 272

485 538

27 332 1 712

1100

0

Basse vallée du Doux Moyenne vallée du Doux

Haute vallée du Doux Daronne Duzon

AEP en m3 Pompage direct en rivière en m3 Retenue tous usages en m3

35

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000

800 000 600 000 400 000 200 000 0

Réduction des prélèvements à l'étiage par usage sur le  bassin versant du Doux

1 467 584

29 044 66 850

Doux

AEP en m3 Pompage direct en rivière en m3 Retenue tous usages en m3

Sur l’ensemble du bassin versant du Doux, des réductions de prélèvements par les retenues  sont à prévoir afin de tendre vers 0 m3(hors évènements pluviométriques exceptionnels) au lieu des 1,47 millions de m3 prélevés actuellement.

Pour l’AEP, des réductions sont à prévoir sur la Daronne de 1 712 m3 et de 27 332 m3sur la  moyenne vallée du Doux.

Pour les pompages directs en rivière, la haute et la moyenne vallée du Doux sont  concernées. Ces réductions sont respectivement de 1 100 m3 et 65 750 m3.

Réduction des prélèvements hors étiage tous usages et  par sous bassin versant

Duzon

349 402

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 Tous usages

On constate que les volumes prélevés sont supérieurs au volume prélevable et que le  Duzon est en déséquilibre quantitatif en période de haute eaux soit hors étiage. Il est  important de prendre cette nouvelle information dans le futur PTGE.

Pour les autres bassins versants que sont la haute, la moyenne et la basse vallée du Doux  ainsi que la Daronne, de la ressource pour les prélèvements hors étiage est encore  disponible.

36

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

6.3 Perspectives pour réduire les prélèvements

La moyenne vallée du Doux et la Daronne était les deux sous-bassins pour lesquels des  réductions de prélèvements à l’étiage avaient été fixés comme objectif dans l’EVP de 2012  puis dans le PGRE de 2018. Suite au présent bilan du PGRE, les 5 bassins versants : Haute,  moyenne et basse vallée du Doux ainsi que Duzon et Daronne sont concernés par des  réductions de prélèvement.

Les paragraphes suivants ne concernent que la période d’étiage.

6.3.1 Retenues

La mise en place de débit réservé sur les barrages (retenue sur cours d’eau) et les retenues  sur sources ainsi qu’une déconnexion à l’étiage pour les retenues collinaires (retenue  alimentée strictement par ruissellement) permettra d’atteindre l’objectif de tendre vers 0  m3 prélevé en période d’étiage.

Le SMBVD va lancer une étude pour accompagner techniquement les agriculteurs pour  mettre aux normes entre 20 et 40 barrages sur 4 ans. L’accord-cadre entre la DDT, l’agence  de l’eau et la Chambre d’agriculture prévoit la mise aux normes de 30 barrages sur 3 ans. Des effacements de retenue sans usage sont aussi envisageables afin de faire des  économies d’eau notamment sur le Duzon où les prélèvements hors étiage sont supérieurs  au volume prélevable hors étiage.

6.3.2 Pompages directs en rivière

Pour la moyenne vallée du Doux, les pompages directs en rivière représentaient 132 000  m3 dans le PGRE 2018 avec pour objectif de tendre vers 0 m3 en 2022. A l’heure du bilan,  le prélèvement total autorisé par l’Etat est de 131 750 m3 malgré les 51 700 m3substitués ou abrogés dans le cadre du PGRE. Cet écart s’explique par la découverte de nouveaux préleveurs dans le cadre de la gestion volumétrique obligatoire (2020) et par  l’augmentation des volumes prélevés par certains irrigants. L’objectif n’est clairement pas  atteint et l’Etat a fixé comme nouvel objectif 66 000 m3 en 2027 avec une baisse chaque  année des volumes attribués (soit par tranche de 10 000 m3, soit en suivant l’avancement  de la substitution de ces pompages). En 2022, la baisse n’a pas été effectuée à cause du  contexte de la guerre en Ukraine. En 2023, les volumes attribués seront de 110 000 m3.

37

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

140 000 120 000 100 000

80 000 60 000 40 000 20 000 0

Volume attribué à la baisse pour les pompages direct en  rivière sur la moyenne vallée du Doux

131 750 131 750

110 000

100 000

90 000

80 000

66 000

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Pour la haute vallée, des projets de substitution sont à engager pour atteindre 800 m3 en  2027 au lieu des 1 900 m3 actuels. Les volumes à substituer étant réduits, des solutions  simples et à moindre cout doivent être envisageables.

6.3.3 Alimentation en eau potable

Concernant les prélèvements pour l’AEP (source locale), ils étaient de 131 500 m3 avec pour  objectif 99 000 m3 en 2022. A l’heure du bilan, ces prélèvements sont de 126 332 m3sur la  moyenne 2012-2021 et de 123 527 m3 en 2021. Il est à noter qu’en 2021, seule la commune  de Lamastre avait ses sources déconnectées et elle n’utilisait que l’eau de la nappe du  Rhône en période d’étiage (hormis quelques habitations isolées où il est impossible  d’amener l’eau de la nappe du Rhône). Depuis 2022, les communes de Nozières et Le  Crestet sont dans ce cas.

Le graphique ci-dessous illustre les volumes prélevés entre 2012 et 2021 ainsi que les moyennes 2003-2008 (issu de l’EVP 2012) et 2012-2021, ainsi que les volumes prélevés en  simulant la déconnexion des sources des communes de Lamastre, Le Crestet et Nozières.

38

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Volume prélevé à l'étiage pour l'AEP sur la moyenne vallée du  Doux

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Volume prélevé Volume prélevé simulé avec déconnexion source Volume prélevable

Les volumes prélevés simulés avec déconnexion des sources locales permettent de mettre  en avant que sur les 10 dernières années, l’objectif du volume prélevable de 99 000 m3 aurait été atteint 6 fois. La moyenne 2012-2021 des volumes prélevés simulés est en  dessous du volume prélevable. En atteignant les rendements de réseau AEP à 75% pour  l’ensemble des gestionnaires (gains estimés à 6 000 m3 à l’étiage ; Cf. annexe 3, tableau 5),  l’objectif devrait être atteint pour ce sous bassin versant.

Les prélèvements AEP (sources locales) pour le sous bassin de la Daronne étaient de  3 600 m3 avec pour objectif 2 500 m3 en 2022. A l’heure du bilan, ces prélèvements sont de  4 212 m3sur la moyenne 2012-2021 et de 3 916 m3 en 2021. ARCHE Agglo ayant repris la  compétence en 2020 et seul préleveur AEP du bassin a déjà réalisé des travaux sur le réseau  et est en train de réaliser un Schéma Directeur AEP. Il est à noter que les compteurs  abonnés sont très vétustes et doivent probablement sous compter. Les résultats du SDAEP  permettront de cibler les actions à réaliser afin d’atteindre l’équilibre quantitatif. En  atteignant un rendement de 75%, les gains estimés sont estimés à 660 m3 en période  d’étiage (Cf. annexe 3, tableau 5) et ne permettront pas d’atteindre l’objectif de 2 500 m3.  Avec le volume prélevé de 2021 et à consommation constante, il faudrait un rendement de  96% pour atteindre l’objectif.

6.4 Période d’étiage

En 2021, un débat sur le prolongement de la période d’étiage jusqu’au 31/10 au lieu du  30/09 a été initié. La cellule de concertation locale du 16 novembre 2021 a été consacrée en grande partie à la présentation du constat hydrologique suivi d’un débat.

39

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

La période d’étiage est considérée comme étant la période de basse eau, c’est-à-dire la  période où les débits mensuels moyens sont inférieurs à la moyenne interannuelle ou  module. Le graphique ci-dessous montre que le débit mensuel du mois d’octobre est en dessous du module (moyenne interannuelle) depuis 2002.

Débit mensuel d'octobre sur le Doux à Colombier le Vieux

Moyennes glissantes sur dix années (données de 1978 à 2020 ; source : SPC Grand Delta) 12

Octobre glissant

(décades)

10

Module glissant

(décades)

8

en m3/s

6

4

2

0

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

La DDT a indiqué lors de la cellule de concertation locale du 5 octobre 2022, que désormais  les arrêtés autorisant des prélèvements (AEP, irrigation) indiqueront une fin de la période  d’étiage au 31/10 et non plus au 30/09.

6.5 Evolution de l’outil PGRE en PTGE

Le plan de gestion quantitative de la ressource en eau (PGRE) définit un programme  d’actions pour atteindre dans la durée un équilibre entre les prélèvements et la ressource, en intégrant une bonne fonctionnalité des milieux aquatiques et l’incidence du  changement climatique sur l’hydrologie et l’hydrogéologie.

Il est élaboré par les structures chargées localement de la gestion de l’eau, adopté par les  instances locales qui en ont la charge et approuvé par M. le Préfet.

Il s’appuie sur un diagnostic préalablement établi des ressources disponibles et des besoins  actuels et futurs par l’étude d’évaluation des volumes prélevables (EVP). Celle-ci constitue  une étape préalable de diagnostic de la situation de chaque sous-bassins et masses d'eau  souterraines, essentielle à l’élaboration d’un PGRE. Elle évalue des volumes prélevables  permettant d’atteindre le bon état des eaux et de satisfaire l’ensemble des usages en  moyenne huit années sur dix, traduit aux stations de référence, par des objectifs de débits  et de niveaux piézométriques à respecter.

Des suivis de la ressource et de l’avancement des actions sont indispensables à la mise en  œuvre du PGRE dans le cadre d’une gestion adaptative et d’une évaluation de ce plan  d’action au bout de 6 ans maximum et au plus tard au terme du plan d’actions.

40

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

L’instruction gouvernementale du 7 mai 2019 et le décret n°2021-795 du 23 juin 2021  conforte ce dispositif en définissant pour l’ensemble du territoire national les « projets de  territoire pour la gestion de l’eau » (PTGE). Les PGRE sont des PTGE avec pour finalité  propre la résorption des déséquilibres quantitatifs ou équilibres précaires déjà observés.  Ils répondent en effet à l’ensemble des principes définis conformément aux textes  réglementaires cités ci-dessus. La disposition 7-01 du SDAGE demande explicitement  l’intégration aux PGRE d’un volet consacré à l’anticipation du changement climatique via  une démarche prospective sur la ressource et les usages à l’occasion de leur élaboration ou  actualisation.

6.6 Orientations proposées pour le futur PTGE du Doux

La cellule de concertation locale constituera le socle de la concertation pour l’élaboration  du futur PTGE Doux.

Un plan d’action devra être élaboré afin d’atteindre les objectifs quantitatifs et  hydrologiques à l’étiage et hors étiage, pour tous les usages. Ainsi le PTGE devra répartir  les volumes prélevables hors étiage entre les différents usages sur les différents sous  bassins versants.

Une analyse prospective sera réalisée dans le cadre du futur PTGE afin de connaitre la  ressource disponible et les besoins en eau à l’horizon 2050 et 2100.

Une amélioration des connaissances des prélèvements pour l’irrigation, notamment via les  retenues, est nécessaire afin de réaliser l’analyse prospective avec des données fiables.  L’OUGC Doux ou un OUGC à l’échelle du département semble être l’outil adéquat pour  répondre à ce besoin.

La question des retenues est primordiale. Le protocole « retenue » à l’échelle du  département a permis de cadrer les nouvelles constructions. La mise aux normes des  barrages, qui aurait dû être réalisée depuis 1995, sera un des axes prioritaires du futur  PTGE. Un plan de gestion des retenues (préconisation sur les nouveaux projets, interdiction  de nouvelle construction ou construction sous condition sur certains sous bassins versants,  devenir des retenues sans usage…) semble un bon outil pour gérer ces dernières et prendre  en compte le devenir des retenues sans usage.

La communication et la sensibilisation du grand public et des scolaires sera développée. Un  plan de communication pourrait être élaboré avec les différents partenaires.

Un volet qualité pourra être introduit dans le futur PTGE afin d’améliorer la qualité de l’eau  distribuée sur les réseaux AEP et l’efficacité des rejets des stations d’épuration (STEP).

Pour finir, la question de la gouvernance se pose. Avec la création du SMBVD cette dernière  s’est grandement améliorée. Mais définir une gouvernance globale de la gestion de l'eau  réunissant l'ensemble des parties prenantes sous l'égide de l'Etat pourrait s’avérer plus  efficace et indispensable. En effet, les Syndicats Gemapien peuvent être des acteurs des

41

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

PTGE et organiser des concertations sur leur périmètre, mais ne peuvent arbitrer des  orientations concernant l'ensemble des domaines de la gestion de l'eau, dans des  domaines en dehors de leurs compétences. Et il est évident que la situation autour du  partage d'une ressource rare ne peut que se tendre si cette gouvernance n'est pas  organisée. Il pourra être examiné dans ce contexte la nécessité ou non de mettre en place  un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et une Commission Locale de  l’Eau (CLE).

42

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Annexes

Annexe 1 : Pressions et mesures sur le bassin versant du Doux Annexe 2 : Bilan détaillé des actions par thématiques Annexe 3 : Bilan Alimentation en Eau Potable

43

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

ANNEXE 1 :

Pressions et mesures sur le bassin versant du Doux

Explications concernant l’annexe 1 :

- Ce tableau correspond à l’état des lieux réalisé en 2019.

- ME = Masse d'eau

- PDM = Programme De Mesure du SDAGE

- AEP = Alimentation en eau potable

- La colonne « ME à risque 2027 », le « oui » signifie que la masse d’eau risque de ne pas  atteindre le bon état écologique pour l’échéance 2027.

44

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Code ME Nom masse d'eau Pression significative ME à risque 2027 Code mesure PDM Libellé mesure PDM Commentaire mesure PDM MIA03303 Coordonner la gestion des ouvrages Impact cumulé des retenues sur les milieux aquatiques

RES1001

Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau

sur la ressource Révision des autorisations conjointe à la mise en place de l'OUGC Doux

FRDR10268 ruisseau l'éal

Prélèvements d'eau Oui Altération du régime

RES0201 RES0202

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de  l'agriculture

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des  particuliers ou des collectivités

Pression traitée par une mesure concernant une autre pression

Améliorer la performance des réseaux collectifs d'irrigation Démarche de mise en place de débit réservé sur les barrages Accompagner l'adaptation des systèmes de production

Améliorer les réseaux d'alimentation en eau potable

Favoriser les économies dans les espaces verts et de loisirs par les collectivités Favoriser les économies d'eau dans les bâtiments des collectivités

hydrologique Oui ZRM2

(prélèvements d'eau) sur la même ME

MIA03303 Coordonner la gestion des ouvrages Impact cumulé des retenues sur les milieux aquatiques

RES1001

Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau

sur la ressource Révision des autorisations conjointe à la mise en place de l'OUGC Doux

FRDR11175 ruisseau le grozon

Prélèvements d'eau

Oui

RES0201 RES0202

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de  l'agriculture

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des  particuliers ou des collectivités

Améliorer la performance des réseaux collectifs d'irrigation Démarche de mise en place de débit réservé sur les barrages Accompagner l'adaptation des systèmes de production

Améliorer les réseaux d'alimentation en eau potable

Favoriser les économies dans les espaces verts et de loisirs par les collectivités Favoriser les économies d'eau dans les bâtiments des collectivités

Altération du régime

hydrologique Oui

MIA0601

Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide Le rôle de soutien d'étiage pourra être identifié sur les ZH pertinentes identifiées suite  au PGSZH en cours d'élaboration. Restauration ou maîtrise foncière à engager par la suite.

MIA0602 Réaliser une opération de restauration d'une zone humide

A compléter au moment de la consultation officielle.

MIA03303 Coordonner la gestion des ouvrages Impact cumulé des retenues sur les milieux aquatiques

RES1001

Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau

sur la ressource Révision des autorisations conjointe à la mise en place de l'OUGC Doux

ruisseau la Jointine

Prélèvements d'eau Oui Altération du régime

RES0201 RES0202

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de  l'agriculture

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des  particuliers ou des collectivités

Pression traitée par une mesure concernant une autre pression sur la

Améliorer la performance des réseaux collectifs d'irrigation Démarche de mise en place de débit réservé sur les barrages Accompagner l'adaptation des systèmes de production

Améliorer les réseaux d'alimentation en eau potable

Favoriser les économies dans les espaces verts et de loisirs par les collectivités Favoriser les économies d'eau dans les bâtiments des collectivités

FRDR11247

hydrologique Oui ZRM2 Altération de la morphologie Oui ZRM2 Altération de la continuité

écologique Oui MIA0204 ASS0302

Pollutions par les nutriments

même ME (Prélevements d'eau)

Pression traitée par une mesure concernant une autre pression sur la  même ME (Altération de la continuité écologique)

Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours  d'eau

Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées  hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)

Etude EBF en cours

Réhabiliter le réseau de collecte de Alboussière (060907007002) - 1500 EH

urbains et industriels Oui

ASS0502

Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU  (agglomérations >=2000 EH)

STEU visées à affiner : Plats (060907177002 - 600 EH), St Barthélémy le plain (060907217001  - 300 EH), St Romain de Lerps (060907293001 - 600 EH), Boffres (060907035001 - 800 EH)

MIA03303 Coordonner la gestion des ouvrages Impact cumulé des retenues sur les milieux aquatiques

RES1001

Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau

sur la ressource Révision des autorisations conjointe à la mise en place de l'OUGC Doux

FRDR11799 rivière le duzon

Prélèvements d'eau Oui

RES0201 RES0202

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de  l'agriculture

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des  particuliers ou des collectivités

Améliorer la performance des réseaux collectifs d'irrigation Démarche de mise en place de débit réservé sur les barrages Accompagner l'adaptation des systèmes de production

Améliorer les réseaux d'alimentation en eau potable

Favoriser les économies dans les espaces verts et de loisirs par les collectivités

RES0701 Mettre en place une ressource de substitution

Favoriser les économies d'eau dans les bâtiments des collectivités

Altération du régime

hydrologique Oui

MIA0601

Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide Le rôle de soutien d'étiage pourra être identifié sur les ZH pertinentes identifiées suite  au PGSZH en cours d'élaboration. Restauration ou maîtrise foncière à engager par la suite.

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Altération de la continuité

MIA0602 Réaliser une opération de restauration d'une zone humide Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique

A compléter au moment de la consultation officielle.

Priorisation des ouvrages réalisés. En négociation avec des propriétaires pour

écologique Oui MIA0301

(espèces ou sédiments)

l'aménagement ou l'effacement d'ouvrage

45

Code ME Nom masse d'eau Pression significative ME à risque 2027 Code mesure PDM Libellé mesure PDM Commentaire mesure PDM Pollutions par les nutriments

urbains et industriels Oui En attente de mesure PDM

MIA03303 Coordonner la gestion des ouvrages Impact cumulé des retenues sur les milieux aquatiques

FRDR12107 rivière la vivance Prélèvements d'eau Oui

RES1001

Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau

sur la ressource Révision des autorisations conjointe à la mise en place de l'OUGC Doux

Altération du régime

RES0201

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de  l'agriculture

Pression traitée par une mesure concernant une autre pression sur la

Améliorer la performance des réseaux collectifs d'irrigation Démarche de mise en place de débit réservé sur les barrages Accompagner l'adaptation des systèmes de production

hydrologique Oui ZRM2

même ME (Prélèvements d'eau)

MIA03303 Coordonner la gestion des ouvrages Impact cumulé des retenues sur les milieux aquatiques

RES1001

Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau

sur la ressource Révision des autorisations conjointe à la mise en place de l'OUGC Doux

FRDR452

Le Doux de la

Daronne au Rhône

Prélèvements d'eau Oui Altération du régime

RES0201 RES0202

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de  l'agriculture

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des  particuliers ou des collectivités

Pression traitée par une mesure concernant une autre pression sur la

Améliorer la performance des réseaux collectifs d'irrigation Démarche de mise en place de débit réservé sur les barrages Accompagner l'adaptation des systèmes de production

Améliorer les réseaux d'alimentation en eau potable

Favoriser les économies dans les espaces verts et de loisirs par les collectivités Favoriser les économies d'eau dans les bâtiments des collectivités

hydrologique Oui ZRM2 MIA0204

Altération de la morphologie Oui

ZRM4

Altération de la continuité

écologique Oui ZRM3

même ME (Prélèvements d'eau)

Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours  d'eau

Pression qui sera traitée par une mesure dont la mise en œuvre est  intégralement reportée au-delà de 2027

Pression traitée dans un cycle précédent - en attente de réaction du  milieu

Impact du barrage de Bourg les Valence (gestion CNR) situé sur le Rhône empêchant le  transit sédimentaire du Doux à la confluence avec le Rhône. La remontée des eaux du  doux ne permettant pas l'évacuation des sédiments.

MIA03303 Coordonner la gestion des ouvrages Impact cumulé des retenues sur les milieux aquatiques

RES1001

Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau

sur la ressource Révision des autorisations conjointe à la mise en place de l'OUGC Doux

FRDR453 La Daronne

Prélèvements d'eau

Oui

RES0201 RES0202

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de  l'agriculture

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des  particuliers ou des collectivités

Améliorer la performance des réseaux collectifs d'irrigation Démarche de mise en place de débit réservé sur les barrages Accompagner l'adaptation des systèmes de production

Améliorer les réseaux d'alimentation en eau potable

Favoriser les économies dans les espaces verts et de loisirs par les collectivités Favoriser les économies d'eau dans les bâtiments des collectivités

Altération du régime

RES0701 Mettre en place une ressource de substitution Programme de substitution des pompages en rivière

hydrologique Oui ZRM2

Pression traitée par une mesure concernant une autre pression sur la  même ME (Prélèvements d'eau)

Altération de la continuité  écologique

Oui

MIA0301 MIA0302

Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique  (espèces ou sédiments)

Supprimer un ouvrage qui contraint la continuité écologique  (espèces ou sédiments)

4 ouvrages situés en aval : 3 en priorité forte et 1 en moyen permettant de reconnecter le  Doux à la Daronne.

MIA03303 Coordonner la gestion des ouvrages Impact cumulé des retenues sur les milieux aquatiques

RES1001

Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau

sur la ressource Révision des autorisations conjointe à la mise en place de l'OUGC Doux

FRDR454

Le Doux de la carrière  de Désaignes à la  Daronne

Prélèvements d'eau Oui

RES0201 RES0202

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de  l'agriculture

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des  particuliers ou des collectivités

Améliorer la performance des réseaux collectifs d'irrigation Démarche de mise en place de débit réservé sur les barrages Accompagner l'adaptation des systèmes de production

Améliorer les réseaux d'alimentation en eau potable

Aménagement : ROE11390 pont de Sibila + ROE82938 pourchetFavoriser les économies dans les espaces verts et de loisirs par les collectivités

Favoriser les économies d'eau dans les bâtiments des collectivités

RES0701

Mettre en place une ressource de substitution Programme de substitution des pompages en rivière

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Altération du régime

hydrologique Oui ZRM2 Altération de la morphologie Oui MIA0203

Pression traitée par une mesure concernant une autre pression sur la  même ME (Prélèvements d'eau)

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de  l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes

Extension du réseau AEP Cance-Doux Remobilisation des terrasses alluviales du Doux

46

ANNEXE 2 :

Bilan détaillé des actions par thématiques

47

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

48

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

49

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

50

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

ANNEXE 3 :

Bilan Alimentation en Eau Potable

Tableau 1 : Evolution des prélèvements par UDI entre 2003 et 2021

Tableau 2 : Evolution des prélèvements par bassin versant et par période

Tableau 3 : Economie d’eau potable en prenant en compte l’amélioration ou la dégradation des rendements de  réseaux mais aussi les augmentations ou diminutions des volumes prélevés

Tableau 4 : Economie potentielle avec l’amélioration de tous les rendements à 75%

51

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

BV EVP BV source Conso 2003-2008 conso 2012 conso 2013 conso 2014 conso 2015 Conso 2016 Conso 2017 Conso2018 Conso 2019 Conso 2020 Conso 2021 Moyenne 2012-2021 Basse vallée Doux Basse vallée Doux/Rhône 424.9 330.3745 327.495 341.78 345.298 358.51 337.13 341.58 368.24 422.48 353.94 352.68105 Daronne 13.4 10.039 10.039 10.039 10.039 8.71 15.11 16.13 11.88 12.98 10.76 11.572

Tableau 1 : Evolution des prélèvements par UDI entre 2003 et 2021

Haute vallée Doux 39.7 41.59 45.119 35.977 28.736 36.18 49.82 57.52 44.38 39.00 46.57 42.4882 Haute vallée Doux 10.9 9.216 7.426 6.944 11.328 6.88 7.17 4.96 5.65 3.72 4.67 6.7968 Haute vallée Doux 182.2 182.214 179.204 173.562 168.573 152.55 137.41 159.19 165.66 144.68 155.24 161.8283 Moyenne vallée Doux 3.1 0 Haute vallée Doux 14.6 13.012 18.967 14.728 15.868 14.53 15.90 16.44 20.18 15.65 11.85 15.7122 Moyenne vallée Doux 0.6 0.77 0.84 0.84 0.9 1.17 1.19 1.20 0.91 0.90 0.87 0.9592 Haute Vallée Doux 1.5 1.12 1.03 0.98 1.12 2.52 0.95 0.93 1.09 1.18 2.05 1.2962 Haute vallée Doux 13.4 8.507 9.378 9.529 6.311 2.30 8.26 13.27 12.92 11.80 10.51 9.2782 Haute vallée Doux 2.45 6.717 7.574 6.218 4.654 4.59 4.61 6.16 10.53 7.80 8.87 6.7725 Moyenne vallée Doux Moyenne vallée Doux 20.6 116.899 129.394 102.8 122.464 102.54 83.51 54.47 93.69 88.55 129.54 102.3857 Moyenne vallée Doux 96.3 50.905 42.532 55.382 65.706 41.31 58.03 69.65 61.75 60.63 65.21 57.1106 Moyenne vallée Doux 13.2 9.396 8.279 11.538 9.794 15.02 6.44 7.83 7.20 3.48 9.64 8.8616 Moyenne vallée Doux 21.08333333 13.045 17.891 13.094 10.895 8.07 8.31 8.53 9.30 8.77 13.12 11.1023 Moyenne vallée Doux 7.6 8.508 8.734 8.115 8.244 8.22 7.56 6.43 6.53 9.33 12.48 8.4151 Haute vallée Doux 7.5 7.48 7.48 7.395 7.395 1.02 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 3.1766 Moyenne vallée Doux 27.5 15.871 13.874 12.513 14.679 15.08 16.92 19.74 18.83 13.02 12.99 15.3513 Moyenne vallée Doux 4.9 12.343 32.98 10.5 5.207 14.10 11.05 13.24 24.36 23.68 6.12 15.3585 Duzon 10.1 7.898 7.896 15.902 19.488 8.94 8.25 9.91 9.68 8.83 3.35 10.0132 Haute vallée Doux 5.2 6.644 6.97 5.237 5.433 5.71 4.97 7.83 4.70 5.09 7.01 5.9597 Moyenne vallée Doux 79.1 66.833 71.35 66.736 85.028 81.10 74.82 102.91 125.19 76.71 71.83 82.2502 Moyenne vallée Doux 56.3 47.931 64.287 67.887 68.153 58.21 34.46 45.30 39.63 26.86 32.67 48.5392

977.90865

Les données en rouge sont des données avec des incertitudes.

Tableau 2 : Evolution des prélèvements par bassin versant et par période

Moyenne 2003-2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne 2012-2021 Total Doux Haute vallée du Doux 277.45 276.5 283.148 260.57 249.418 226.258 229.297 266.496 265.31 229.12 246.97 253.3087

Annuel

A l'étiage (36,4%) Simulation

déconnexion des  sources Lamastre/Le  Crestet/Nozières Hors étiage (63,6%)

Moyenne vallée du Doux 330.2833333 342.501 390.161 349.405 391.07 344.821 302.278 329.308 387.39 311.93 354.473 350.3337 Basse vallée du Doux 424.9 330.3745 327.495 341.78 345.298 358.506 337.1305 341.5815 368.235 422.475 353.935 352.68105 977.90865

Duzon 10.1 7.898 7.896 15.902 19.488 8.935 8.248 9.905 9.68 8.83 3.35 10.0132 Daronne 13.4 10.039 10.039 10.039 10.039 8.707 15.107 16.13 11.88 12.98 10.76 11.572 Haute vallée du Doux 100.9918 100.646 103.065872 94.84748 90.788152 82.357912 83.464108 97.004544 96.57284 83.39968 89.89708 92.2043668 Moyenne vallée du Doux 120.2231333 124.670364 142.018604 127.18342 142.34948 125.514844 110.029192 119.868112 141.00996 113.54252 117.136292 126.3322788 Basse vallée du Doux 154.6636 120.256318 119.20818 124.40792 125.688472 130.496184 122.715502 124.335666 134.03754 153.7809 128.83234 128.3759022 354.7695606

Duzon 3.6764 2.874872 2.874144 5.788328 7.093632 3.25234 3.002272 3.60542 3.52352 3.21412 1.2194 3.6448048 Daronne 4.8776 3.654196 3.654196 3.654196 3.654196 3.169348 5.498948 5.87132 4.32432 4.72472 3.91664 4.212208 Moyenne vallée du Doux 87.93633333 96.953584 101.56328 94.09582 110.303284 93.703792 87.306492 91.372736 110.86348 90.40668 110.17916 98.6748308 Haute vallée du Doux 176.4582 175.854 180.082128 165.72252 158.629848 143.900088 145.832892 169.491456 168.73716 145.72032 157.07292 161.1043332 Moyenne vallée du Doux 210.0602 217.830636 248.142396 222.22158 248.72052 219.306156 192.248808 209.439888 246.38004 198.38748 237.336708 224.0014212 Basse vallée du Doux 270.2364 210.118182 208.28682 217.37208 219.609528 228.009816 214.414998 217.245834 234.19746 268.6941 225.10266 224.3051478 Duzon 6.4236 5.023128 5.021856 10.113672 12.394368 5.68266 5.245728 6.29958 6.15648 5.61588 2.1306 6.3683952 Daronne 8.5224 6.384804 6.384804 6.384804 6.384804 5.537652 9.608052 10.25868 7.55568 8.25528 6.84336 7.359792 623.1390894

52

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Tableau 3 : Economie d’eau potable en prenant en compte l’amélioration ou la dégradation des rendements de réseaux mais aussi les augmentations ou diminutions des volumes prélevés Volume

Données rédaction PGRE  (2013 à 2017)

Données bilan PGRE  (2021)

Evolution

rendement  réseau entre  la rédaction et  le bilan du

prélèvement annuel  de l'année du

rendement

rédaction PGRE

(2013, 2015,2016 ou

Evaluation des pertes  (2013, 2015,2016 ou

Volume prélèvement  annuel l'année du  rendement bilan PGRE

Evaluation des  pertes (2021)

Gain sur volume

prélèvement annuel  entre la rédaction et le

Gain sur volume

prélèvement à l'étiage  entre la rédaction et le

Localisation Maître d'ouvrage Sous bassin versant

Rendement Année Rendement Année

2017) (en millier de  m3)

2017) (en millier de  m3)

(2021) (en millier de  m3)

(en millier de  m3)

bilan du PGRE (en  millier de m3)

bilan du PGRE (en  millier de m3)

Saint pierre sur Doux Saint pierre sur Doux Haute vallée du Doux 81 2016 89.85 2021 8.85 6.88 1.3072 4.67 0.474005 0.833195 0.30328298 Lalouvesc Lalouvesc Haute vallée du Doux 90 2016 68.6 2021 -21.4 36.18 3.618 46.57 14.62298 -11.00498 -4.00581272 Devesset CC Val'Eyrieux Haute vallée du Doux 85.7 2015 98.78 2021 13.08 168.57 24.10551 155.24 1.893928 22.211582 8.085015848 Saint Agrève CC Val'Eyrieux Haute vallée du Doux 77.12 2016 82.85 2021 5.73 3.69 0.844272 2.92 0.50078 0.343492 0.125031088 St Jeure d'Andaure CC Val'Eyrieux Haute vallée du Doux 85.9 2015 87 2021 1.1 4.65 0.65565 8.87 1.1531 -0.49745 -0.1810718 Rochepaule CC Val'Eyrieux Haute vallée du Doux 70.3 2015 61 2021 -9.3 15.87 4.71339 11.85 4.6215 0.09189 0.03344796

PGRE

Saint André en Vivarais CC Val'Eyrieux Haute vallée du Doux 69.3 2015 74 2021 4.7 6.31 1.93717 10.51 2.7326 -0.79543 -0.28953652 Labatie d'Andaure Labatie d'Andaure Haute vallée du Doux 72 2016 84.61 2021 12.61 5.71 1.5988 7.01 1.078839 0.519961 0.189265804 Lafarre Lafarre Haute vallée du Doux ??? ??? ??? ???

Haute vallée du Doux

247.86 38.779992 247.64 27.077732 11.70226 4.25962264

Saint Barthelemy GrozonSaint Barthelemy Grozon Moyenne vallée du Doux 89.6 2016 79.7 2021 -9.9 41.31 4.29624 65.21 13.23763 -8.94139 -3.25466596 Empurany Empurany Moyenne vallée du Doux >75 2016 60.63 2021 -14.37 15.02 3.755 9.64 3.795268 -0.040268 -0.014657552 Saint Prix Saint Prix Moyenne vallée du Doux 88 2016 88 2021 0 8.07 0.9684 13.12 1.5744 -0.606 -0.220584 Saint Basile Saint Basile Moyenne vallée du Doux >75 2016 70.95 2021 -4.05 8.22 2.055 12.48 3.62544 -1.57044 -0.57164016 Nozières Nozières Moyenne vallée du Doux 79.7 2016 78.64 2021 -1.06 14.1 2.8623 6.12 1.307232 1.555068 0.566044752 Le Crestet Le Crestet Moyenne vallée du Doux 47.7 2013 86.65 2021 38.95 13.874 7.256102 12.99 1.734165 5.521937 2.009985068 Désaignes Désaignes Moyenne vallée du Doux 49.3 2016 75.63 2021 26.33 81.1 41.1177 71.83 17.504971 23.612729 8.595033356 Lamastre Lamastre Moyenne vallée du Doux 63.3 2016 66.6 2021 3.3 58.21 21.36307 32.67 10.91178 10.45129 3.80426956 Boffres Crussol-Pays de Vernoux Moyenne vallée du Doux 67.4 2016 65.82 2021 -1.58 102.54 33.42804 129.54 44.276772 -10.848732 -3.948938448

Moyenne vallée du Doux

342.444 117.101852 353.6 97.967658 19.134194 6.964846616

Tournon sur Rhône ARCHE Agglo Basse vallée du Doux 81.5 2015 82.03 2021 0.53 345.298 63.88013 353.94 63.603018 0.277112 0.100868768

Basse vallée du Doux

345.298 63.88013 353.94 63.603018 0.277112 0.100868768

Pailharès ARCHE Agglo Daronne 67.3 2016 58.2 2021 -9.1 8.71 2.84817 10.76 4.49768 -1.64951 -0.60042164

Daronne

8.71 2.84817 10.76 4.49768 -1.64951 -0.60042164

Gilhoc sur Ormèze Gilhoc sur Ormèze Duzon >75 2017 53.44 2021 -21.56 8.25 2.0625 3.35 1.55976 0.50274 0.18299736

Duzon

Bassin versant du Doux

8.25 2.0625 3.35 1.55976 0.50274 0.18299736 952.562 224.672644 969.29 194.705848 29.966796 10.90791374

53

Bilan du PGRE Doux 2018-2022

Tableau 4 : Economie potentielle avec l’amélioration de tous les rendements à 75%

Localisation Maître d'ouvrage Sous bassin versant

Données bilan PGRE  Rendement Année

Volume

prélèveme nt annuel  l'année du  rendement  bilan PGRE

Evaluation  des pertes  (2021) (en  millier de  m3)

Evaluation des  pertes si le  rendement  minimum est  de 75 % (2021)  (en millier de

Gain sur volume  prélèvement annuel  2021 si les

rendements étaient  au minimum de 75%  (en millier de m3)

Gain sur volume

prélèvement à l'étiage  2021 si les rendements  étaient au minimum  de 75% (en millier de  m3)

Lalouvesc Lalouvesc Haute vallée du Doux 68.6 2021 46.57 14.62298 11.6425 2.98048 1.08489472

(2021)

Rochepaule CC Val'Eyrieux Haute vallée du Doux 61 2021 11.85 4.6215 2.9625 1.659 0.603876 Saint André en Vivarais CC Val'Eyrieux Haute vallée du Doux 74 2021 10.51 2.7326 2.6275 0.1051 0.0382564

Haute vallée du Doux

68.93 21.97708 17.2325 4.74458 1.72702712

Empurany Empurany Moyenne vallée du Doux 60.63 2021 9.64 3.795268 2.41 1.385268 0.504237552 Saint Basile Saint Basile Moyenne vallée du Doux 70.95 2021 12.48 3.62544 3.12 0.50544 0.18398016 Lamastre Lamastre Moyenne vallée du Doux 66.6 2021 32.67 10.91178 8.1675 2.74428 0.99891792 Boffres Crussol-Pays de Vernoux Moyenne vallée du Doux 65.82 2021 129.54 44.276772 32.385 11.891772 4.328605008

Moyenne vallée du Doux

184.33 62.60926 46.0825 16.52676 6.01574064

Pailharès ARCHE Agglo Daronne 58.2 2021 10.76 4.49768 2.69 1.80768 0.65799552

Daronne

10.76 4.49768 2.69 1.80768 0.65799552

Gilhoc sur Ormèze Gilhoc sur Ormèze Duzon 53.44 2021 3.35 1.55976 0.8375 0.72226 0.26290264

Duzon

Bassin versant du Doux

3.35 1.55976 0.8375 0.72226 0.26290264 267.37 90.64378 66.8425 23.80128 8.66366592

54

Bilan du PGRE Doux 2018-2022